Сводка предложений к инвестиционной программе АО «Тульские городские электрические сети»

| № п/п | Автор предложений, реквизиты | Регистрационный номер | Характер предложений | Информация об учете предложения в проекте инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Елена Викторовна Макарова (от 20.03.2023 №41-17/1689) | № 2945 от 20.03.2023 г. | Замечания и предложения по доработке проекта ИПР: - По ряду проектов не указаны, либо не актуализированы обоснования корректировки инвестиционных проектов в соответствующих формах, а также технические характеристики реализации инвестиционных проектов в форматах и паспортах проектов. - По ряду проектов планируемый в проекте ИПР срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию не соответствует сроку осуществления мероприятий по технологическому присоединению свыше 150 кВ, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения. 3. В проекте ИПР присутствуют инвестиционные проекты, по которым запланирован ввод в денежном выражении и отсутствует ввод в физическом выражении. 4. В проекте ИПР в формах 1 показатели утвержденного плана не соответствуют приказу Минэнерго России № 22@ от 16.11.2022. 5. В проекте ИПР по ряду инвестиционных проектов в форме 3 не заполнен показатель «Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)» в базисном уровне цен, при этом стоимость в прогнозных ценах указана. 6. В проекте ИПР по ряду инвестиционных проектов, содержащих мероприятия по строительству или реконструкции трансформаторных, или иных подстанций с увеличением номинальных мощностей установленных силовых (авто-) трансформаторов, по показателю степени загрузки трансформаторной подстанции указан признак "нд". | Замечания учтены. - В проекте инвестиционной программы актуализированы обоснования корректировки инвестиционных проектов в формах 2,3,4,6,7. А также актуализированы технические характеристики реализации инвестиционных проектов в форматах и паспортах проектов. - В проекте инвестиционной программы актуализированы сроки ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию в соответствии со сроками осуществления мероприятий по технологическому присоединению свыше 150 кВ, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения. - В проекте инвестиционной программы приведены в соответствие ввода в денежном и физическом выражении. - В проекте инвестиционной программы в формах 1 показатели утвержденного плана приведены в соответствие приказу Минэнерго России № 22@ от 16.11.2022. - В проекте инвестиционной программы в форме 3 заполнен показатель «Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)» в базисном уровне цен по проектам, по которым указана стоимость в прогнозных ценах. - В проекте инвестиционной программы указаны показатели степени загрузки трансформаторной подстанции в формах 1 по проектам, содержащим мероприятия по строительству или реконструкции трансформаторных, или иных подстанций с увеличением номинальных мощностей установленных силовых (авто-) трансформаторов. |