## Лист1
"О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях"
Наименование мероприятия | Планируемое сокращение потерь электрической энергии ВН, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии СН1, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии СН2, тыс. кВт.ч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии НН, тыс. кВт.ч | ИТОГО Планируемое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии ВН, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии СН1, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии СН2, тыс. кВт.ч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии НН, тыс. кВт.ч | ИТОГО Фактическое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч
1. Организационные мероприятия | 0 | 0 | 976 | 2356.389 | 3332.389 | 0 | 0 | 378.683 | 2971.617 | 3350.3
1.1. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 50 |  | 50
1.2. Отключение в режимах малых нагрузок | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101
1.4. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 113.98 | 113.98
1.5. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 0 | 0 | 801 | 2236.389 | 3037.389 | 0 | 0 | 227.683 | 2857.637 | 3085.32
2. Технические мероприятия | 0 | 0 | 854 | 40 | 894 | 0 | 0 | 446.862 | 40 | 486.862
2.1. Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40
2.2. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 149 |  | 149
2.3. Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 57 |  | 57
2.4. Установка и ввод в работу устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 176.862 | 0 | 176.862
2.5.1 Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий |  |  | 65 |  | 65 |  |  | 64.875 |  | 64.875
2.5.2. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций |  |  | 112 |  | 112 |  |  | 111.987 |  | 111.987
2.6. Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
2.6.1. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи |  |  | 65 |  | 65 |  |  | 64 |  | 64
2.6.2. Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций |  |  | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 0
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии | 0 | 0 | 1642.744 | 6456.5 | 8099.244 | 0 | 0 | 155.55 | 3834.471 | 3990.021
3.1. Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей | 0 | 0 | 345 | 2500 | 2845 | 0 | 0 | 100 | 1562.192 | 1662.192
3.2. Установка автоматизированных систем учета электрической энергии | 0 | 0 | 1291.644 | 3950 | 5241.644 | 0 | 0 | 48 | 2266 | 2314
3.3. Выделение цепей учета электрической энергии на отдельные обмотки трансформаторов тока |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.4. Устранение недогрузки и перегрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Установка дополнительной аппаратуры | 0 | 0 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 0 | 0 | 3.6 | 2.64 | 6.24
3.5.1. Установка дополнительных электросчетчиков | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.89 | 2.69
3.5.2. Установка дополнительных трансформаторов тока | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.85 | 1.75
3.5.3.Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.8
3.6. Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.9
3.7. Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2.15 | 1.539 | 3.689
Итого: | 0 | 0 | 3472.744 | 8852.889 | 12325.633 | 0 | 0 | 981.095 | 6846.088 | 7827.183