## Лист2
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт АО "Тульские городские электрические сети"
(наименование сетевой организации)
на 2016 год
| Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки
|  |  | по постоянной схеме | по временной схеме | по постоянной схеме | по временной схеме | по постоянной схеме | по временной схеме | по постоянной схеме | по временной схеме
|  |  | до 15кВт ( включительно) |  | от 15 до 150кВт ( включительно) |  | от 150 до 670 кВт ( включительно) |  | свыше 670 кВт
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 3299.53 | 3299.53 | 510.45 | 510.45 | 99.77 | 99.77 | 36.92 | 36.92
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 1254.19 | 1254.19 | 192.85 | 192.85 | 37.69 | 37.69 | 13.95 | 13.95
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.04 | 31.04 | 11.49 | 11.49
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | 1512.13 | 1512.13 | 232.51 | 232.51 | 14.41 | 14.41 | 5.33 | 5.33
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 553.4 | 553.4 | 85.09 | 85.09 | 16.63 | 16.63 | 6.15 | 6.15
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км
| ВЛ 0,4кВ ( в ценах 2001г.) |  | 130389.93 |  | 139775.73 |  | 298604.69 |  | 0
| ВЛ6/10кВ ( в ценах 2001г.) |  | 150498.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км
| КЛ 0,4кВ ( в ценах 2001г.) |  | 558579.91 |  | 607806.4 |  | 1135448.29 |  | 2089093.63
| КЛ6/10кВ ( в ценах 2001г.) |  | 523702.43 |  | 505779.68 |  | 1124954.35 |  | 1280053.22
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения ( в ценах 2001г.) | рублей/кВт | 1523.21 | 867.95 | 752.37 |  | 1579.19 |  | 1393.39

## Лист1
Расходы на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении
№п/п | Наименование мероприятий | разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, руб. | Объём максимальной мощности, кВт | Ставки для расчёта платы по каждому мероприятию, руб./кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | х | х | х
| до 15 кВт (включительно) | 6804684.48 | 5425.55 | 1254.19
| свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | 1198552.38 | 6214.98 | 192.85
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 283528.52 | 7522.8 | 37.69
| не менее 670 кВт | 64438.3 | 4620 | 13.95
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | х | х | х
3* | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | х | х | х
3.1. | строительство воздушных линий
3.2. | строительство кабельных линий
3.3. | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ
3.5. | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0 | 0 | 0
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | х | х | х
до 15 кВт (включительно)
свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно)
| свыше 150 кВт именее 670 кВт | 233472.14 | 7522.8 | 31.04
| не менее 670 кВт | 53061.85 | 4620 | 11.49
5 | Осмотр сетевой организацией присоединяемых Устройств Заявителя | х | х | х
5.1. | с участием должностного лица органа федерального государственного энергетического надзора | х | х | х
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 108368.26 | 7522.8 | 14.41
| не менее 670 кВт | 24629.15 | 4620 | 5.33
5.2. | с участием Заявителя | х | х | х
| до 15 кВт (включительно) | 8204169.6 | 5425.55 | 1512.14
| свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | 1445052.19 | 6214.98 | 232.51
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | х | х | х
| до 15 кВт (включительно) | 3002493.12 | 5425.55 | 553.4
| свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) | 528848.22 | 6214.98 | 85.09
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 125103.88 | 7522.8 | 16.63
| не менее 670 кВт | 28432.7 | 4620 | 6.15
* Ставки за единицу максимальной мощности связанных со строительством "последней мили" с разбивкой по уровням напряжения и категории заявителей указаны в таблице №1
Таблица 1
| Показаьели | Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных, кабельных линий,комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП)с уровнем напряжения до 35кВ в ценах 2016г. ( руб/кВт)
|  | до 15кВт ( включительно) | от 15 до 150кВт ( включительно) | заявители от 150 до 670кВт ( включительно) | заявители от 670кВт до 2700 ( включительно)
| Строительство ВЛ 0,4кВ | 10792.67 | 3874.29 | 7644.28 | 0
| Строительство ВЛ 6/10кВ | 18186.79 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4кВ | 18470.38 | 18243.72 | 10246.56 | 7771.43
| Строительство КЛ 6/10кВ | 115184.96 | 6356.42 | 20178.69 | 6613.61
| Строительствл комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП)с уровнем напряжения до 35кВ | 4551.83 | 4551.83 | 7824.81 | 6102.51

## Лист3
Расчет
необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение
№ | Показатели |  | Ожидаемые данные | Плановые
п/п |  |  | за текущий | показатели
|  |  | период | на следующий
|  |  | (2015 г) | период
1 | 2 |  | 3 | 4
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологи- ческому присоединению, всего |  | 20980879.8436 | 22104833.1611
1.1. | Вспомогательные материалы |  | 225565.4944 | 635086.8189
|  | Инструменты, приборы | 51321.5983 | 79583.58
|  | Канцтовары | 45500.4257 | 112495
|  | Управление |  | 31000
|  | отдел технологического присоединения |  | 20335
|  | группа технологического присоединения и сметного регулирования |  | 61160
|  | Мебель | 17634.071 | 87924
|  | Санитария | 3375.0389 | 3375.0389
|  | Спецодежда | 94993.9616 | 351709.2
|  | Эксплуатация и содержание объектов электросетевого хозяйства | 6074.9032
|  | Прочие материалы | 6665.4957
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП |  | 12536056.0073 | 12744981.6252
в том числе
|  | Управление |  | 1763100
|  | ПТC |  | 1958364
|  | отдел технологического присоединения |  | 3100113
|  | отдел контроля технологического присоединения и сметного регулирования |  | 2678940
|  | Служба транспорта электроэнергии |  | 437760
|  | мастер комплексной группы |  | 1319346.6252
|  | водитель сл. МиТ |  | 779328
|  | Центр обслуживания потребителей |  | 708030
1.4. | Отчисления на страховые взносы |  | 3751841.0337 | 3874474.4141
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: |  | 4467417.3082 | 4850290.303
1.5.1. | — работы и услуги производственного характера |  | 2965919.9001 | 3000000
1.5.2. | — налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
1.5.3. | — работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: |  | 1501497.4081 | 1850290.303
1.5.3.1. | услуги связи |  | 32431.8256 | 162500
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консульта- ционные и юридические услуги |  |  | 262000
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией |  | 1469065.5826 | 1425790.303
|  | Ослуживание оргтехники, ПК | 359875.2796 | 165000
|  | Обучение |  | 71600
|  | Почтовые расходы |  | 80000
|  | Амртизация ОС | 1109190.303 | 1109190.303
в том числе:
|  | транспортные средства | 1095256.045 | 1095256.045
|  | Прочие ОС | 13934.258 | 13934.258
1.6. | Внереализационные расходы, всего |  |  | 0
1.6.1. | — расходы на услуги банков
1.6.2. | — % за пользование кредитом
1.6.3. | — прочие обоснованные расходы
1.6.4. | — денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства — от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики |  | 133429501.8412 | 138419749.46
3. | Выпадающие доходы/экономия средств
4. | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1—3) |  | 154410381.6848 | 160524582.6211

## Лист4
Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
(тыс. рублей)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 28243.3611 | 3000.2
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## Лист5
Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
| Наименование мероприятий | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ |  | 15.4626 | 6408.65
| 1 - 20 кВ |  | 29.32 | 8686.95
| 35 кВ | 0 | 0 | 0
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ |  | 63.975 | 4005.4
| 1 - 20 кВ |  | 3.025 | 208
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## Лист6
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
| Категория заявителей | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 42 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
в том числе
льготная категория*
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 10 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 8263.4 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 8 | 0 | 0 | 3515.2 | 0 | 0 | 69933.9 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## Лист7
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 384 | 0 | 0 | 4176.133 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория* | 350 | 0 | 0 | 3952.633 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 67 | 5 | 0 | 4545.2 | 430 | 0
в том числе
| льготная категория** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 10 | 8 | 0 | 2827 | 3187.8 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 1 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 3 | 3 |  | 5586.29 | 2471
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 2 | 0 | 0 | 1771 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей..
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.".

## Лист8
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
АО "ТГЭС" на 2016 год
1. Полное наименование Акционерное общество " Тульские городские электрические сети"
2. Сокращенное наименование АО "ТГЭС"
3. Место нахождения г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10
4. Адрес юридического лица г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10
5. ИНН 7105505971
6. КПП 710150001
7. Ф.И.О. руководителя управляющий директор АО "ТГЭС" Хныкин С.Н.
8. Адрес электронной почты | zaytseva@tulges.ru
9. Контактный телефон 24-93-09
10. Факс 24-93-65