## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 425 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 17:00 | Работа в ТП | ул. Путейская, 1, 3, 4-а, 5, 7, 9, 11, 13,
ТП 519 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 16:00 | Работа в ТП | ул. Ленина, 19, 21; ул. Ф.Энгельса, 12, 14; ул. Демонстрации, 16
КТП 364 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.), 11-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
ТП 695 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 16:00 | Перетяжка провода | ул. Н.Глухополянская, 1-а-9, 4-9-а; ул. Глухополянская, 1-21-а (нечётн.), 8-50-а (чётн.); ул. Ушинского, 1-а
ТП 77 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Полюсная. 8*22 (чётн.), 9-а, 11; 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4; 9-й пр-зд. 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд. 40-48 (чётн.), 21
КТП 1248 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 16:00 | Замена вводов. Монтаж контуров | ул. Одоевская, 30-50 (чётн.), 37-63 (нечётн.); пр-зд Западный, 4-20 (чётн.); ул. Вересаева, 138, 140; ул. Дмитрия Ульянова, 13, 15
ТП 210 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 12:00 | Монтаж СИП | ул. К.Маркса, 117-173 (нечётн.). 128-154 (нечётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова. 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126
ТП 281 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 12:00 | Монтаж СИП | ул. Епифанская, 188-196 (чётн.); ул. Калинина, 2, 5
ТП 290 | 2016-07-01 12:00 | 2016-07-01 16:00 | Монтаж СИП. Опиловка деревьев | ул. 1-я Песчанная, 1-18; ул. 2-я Песчанная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. 3-я Песчанная, 1-19 (нечётн.); 1-й Песчанный пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.); 2-й Песчанный пр-зд, 4-24 (чётн.), 3-23 (нечётн.)
ТП 612 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 12:00 | Замена вводов | п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 27-53-а (нечётн.), 28-36 (чётн.); ул. Тургенева, 41-53 (нечётн.), 42-54 (чётн.); ул. Пушкина, 9-17 (нечётн.), 10-16 (чётн.)
ТП 851, КТП 1187 | 2016-07-01 09:00 | 2016-07-01 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. | п. Менделеевский: ул. Пионерская, 7, 8, 8-б, 9, 10-а, 15; ул. Шоссейная, 1-в; ул. Шоссейная; ул. Фестивальная
ТП 368 | 2016-07-04 09:00 | 2016-07-04 17:00 | Работа в ТП | ул. Кропоткина, 37, 37-а, 41, 41-в; ул. Н.Неман, 1; ул. Писемского. 1-15 (нечётн.). 2-12 (чётн.); ул. Куренкова. 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова. 63, 64, 65, 66, 68, 70; ул. Гончарова. 1-7 (нечётн.); ул. Речная, 1
ТП 50 | 2016-07-04 09:00 | 2016-07-04 16:00 | Перетяжка провода | ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23; ул. Болотникова, 1, 5, 7; ул. Советская. 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124; ул. Спортивная. 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.)
КТП 364 | 2016-07-04 09:00 | 2016-07-04 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.), 11-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
ТП 695 | 2016-07-04 09:00 | 2016-07-04 16:00 | Перетяжка провода | ул. Н.Глухополянская, 1-а-9, 4-9-а; ул. Глухополянская, 1-21-а (нечётн.), 8-50-а (чётн.); ул. Ушинского, 1-а
ТП 77 | 2016-07-04 09:00 | 2016-07-04 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 28, 30-а, 32, 33-51; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 6-й Полюсный пр-зд, 11; ул. Тихмянова, 2-а-г; 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-66 (чётн.); 17-й пр-зд, 1-28; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.); 12-й пр-зд. 1-в, 1-д; 3-7 (нечётн.), 8; 11-й пр-зд. 2-в, 1-а, 1-б, 1-в, 1-7 (нечётн.)
ТП 290 | 2016-07-04 09:00 | 2016-07-04 17:00 | Замена вводов. Перевод вводов | ул. 1-я Песчанная, 1-18; ул. 2-я Песчанная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. 3-я Песчанная, 1-19 (нечётн.); 1-й Песчанный пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.); 2-й Песчанный пр-зд, 4-24 (чётн.), 3-23 (нечётн.)
ТП 915 | 2016-07-04 09:00 | 2016-07-04 16:00 | Перетяжка провода | п. Косая Гора: ул. Демешковская, 1-35 (нечётн.); ул. Зелёная, 1-11; ул. Шмидта, 6
ТП 599 | 2016-07-04 09:00 | 2016-07-04 16:00 | Монтаж контуров. Допуск ООО "Тула Пром Инвест" | ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б, 62, 62-б, 62-в; ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д
ТП 234 | 2016-07-05 09:00 | 2016-07-05 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 26, 28, 30; ул. Литейная, 8; ул. Демидовская, 47
ТП 626 | 2016-07-05 12:00 | 2016-07-05 16:00 | Работа в ТП | п. Южный: ул. Автомобилистов, 2, 4, 6; ул. Октябрьская, 1, 7; п. Победы: ул. Володарского; ул. Мичурина; ул. Чапаева
ТП 525 | 2016-07-05 09:00 | 2016-07-05 16:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО "Вайт Групп" | ул. П.Морозова, 2-18-а (чётн.); ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого. 9-21-а (нечётн.); ул. Староникитская, 77-а, 77-б
КТП 1048 | 2016-07-05 09:00 | 2016-07-05 16:00 | Перетяжка провода | ул. Яблочкова. 2-28 (чётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова. 1-27 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Осипенко, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.)
ТП 118 | 2016-07-05 09:00 | 2016-07-05 16:00 | Перетяжка провода. Выправка опор | Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 34-48 (чётн.), 57, 84, 86; 8-й пр-зд. 74; 9-й пр-зд, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд. 41-63 (нечётн.), 42-а-60 (чётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 50-а; пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1-12; Одоевское ш. 60-68 (чётн.)
РП 81 | 2016-07-05 09:00 | 2016-07-05 16:00 | Демонтаж оборудования | ул. Мосина, 2, 5; пер. 1-й Красный; Советская, 2
ТП 608, КТП 790, ЦНИИСУ | 2016-07-05 09:00 | 2016-07-05 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "СБК" | п. Угольный: ул. Шоссейная, 7-а
ТП 197 | 2016-07-05 09:00 | 2016-07-05 17:00 | Монтаж крепления под СИП | ул. Токарева, 10-24; ул. Парижской Коммуны, 1-62; ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55; ул. Нормандии-Неман, 2-19
ТП 587 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 43
ТП 839 | 2016-07-06 10:00 | 2016-07-06 16:00 | Работа в ТП | ул. Демонстрации, 27, 27 к. 1; 137, 139, 141
ТП 427 | 2016-07-06 11:00 | 2016-07-06 16:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 12, 14, 16, 17, 17-а, 18, 25; ул. Макаренко, 1-3, 5-б; ул. 9 Мая, 27 к.2, 31, 33 к. 2, 35
ТП 354 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 6, 8-б, 10, 16; ул. Кирова, 178-а; ул. Шухова, 28
ТП 10 | 2016-07-06 10:00 | 2016-07-06 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | пр-т Ленина, 68
ТП 285 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 16:00 | Работа в ТП | ул. 9 Мая 16 к. 3
КТП 1121, 1262, 1089, 1177, 1122, 1124, МТП 1078, 1271, 1133, ТП 1139 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; Хомяковское шоссе, 106; ул. Архангельская,2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; п. Горелки: ул. Фестивальная, 144
ТП 986 | 2016-07-06 11:00 | 2016-07-06 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 21-а, 25, 35
ТП 745, КТП 1242, 1167, 1003, 1004 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 16:00 | Работа на ВЛ 10 кВ. Демонтаж оптоволокна | п. Маслово: ул. Ландышевая. 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 63; Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 26, 35; ул. Васильковая, 5, 9; ул. Шемиловская; ул. Краинская, 7-25 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 29, 31, 34, 54, 56, 58; ул. Ромашковая; ул. Першинская
ТП 47 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 16:00 | Установка опор | ул. Михеева, 3-а, 5-а, 4, 7-а, 5, 9, 9-а, 13
КТП 1048 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 16:00 | Установка крепления СИП | 2-й пр-зд Гастелло, 1-11; ул. Яблочкова, 39-61 (нечётн.)
РП 15 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 17:00 | Монтаж крепления под СИП. Опиловка деревьев | ул. Будёного, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Глеба Успенского, 1-48; ул. Хлебная площадь, 19/2
КТП 1315 | 2016-07-06 09:00 | 2016-07-06 16:00 | Перенос вводов. Перевод нагрузки | п. Трудовой140-180
ТП 354 | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 6, 8-б, 10, 16; ул. Кирова, 178-а; ул. Шухова, 28
ТП 548 | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 16:00 | Работа в ТП | Мясново: 18-й пр-зд, 94, 98, 104; 7-й Полюсный пр-зд, 42
ТП 545 | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 17:00 | Работа в ТП | ул. М.Горького, 37, 39, 43, 45-а; ул. Пороховая, 171
ТП 851, КТП 1187, КТП-Строитель | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 17:00 | Работа в ТП | п. Менделеевский: ул. Шоссейная; ул. Фестивальная; ул. Энтузиастов; ул. Пионерская, 7, 8, 8-б, 9, 10-а, 15
ТП 751, КТП 885, 886, 1025, 1039, 1071 | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | пр. Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; ул. Маргелова; Щёкинское ш. 4, 8
ТП 274 | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.)
КТП 1048 | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 16:00 | Монтаж СИП | 2-й пр-зд Гастелло, 1-11; ул. Яблочкова, 39-61 (нечётн.)
КТП 1315 | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 16:00 | Перевод нагрузок | п. Трудовой140-180
ТП 197 | 2016-07-07 09:00 | 2016-07-07 17:00 | Замена вводов. Монтаж СИП | ул. Токарева, 10-30; ул. Парижской Коммуны, 1-62; ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 3-23 (нечётн.), 4-26 (чётн.), 55; ул. Нормандии-Неман, 2-19; ул. Галкина, 237
ТП 323 | 2016-07-08 12:00 | 2016-07-08 15:00 | Работа в ТП | ул. Волкова, 13-а, 13-б; ул. Металлургов, 36-а, 38-а, 42-а; ул. Кутузова, 108-в, 110, 110-а, 110-б, 112, 112-а, 114
ТП 158, 728, 1247, 1073 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 16:00 | Работа в ТП | 8-й пр-зд, 1-25 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 19-в, 19-г, 21-б, 21-в; 9-й пр-зд. 20-32 (чётн.). 23-39 (нечётн.); 10-й пр-зд, 22-39; 4-й Речной пр-зд. 1-10; 3-й Речной пр-зд, 6-й пр-зд, 19-40; ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 1-й пр-зд, 1-7; ул. Гончарова. 47, 49, 51, 53; 27-й пр-зд, 1-55; 28-й пр-зд, 1-41 (нечётн.), 2-54 (чётн.); 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 4-й Баташовский пр-зд, 3; ул. Карпова, 2-26 (чётн.), 1-29 (нечётн.); ул. Речная, 11-67 (нечётн.), 12-70 (чётн.); 12-й пр-зд. 10-44, 14-а-46-а; 13-й пр-зд, 1-а, 1-б; 11-й пр-зд. 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.)
ТП 154 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 17:00 | Работа в ТП | ул. Галкина, 3-д, 3-б, 7; ул. Луначарского, 1; ул. Октябрьская. 3-а
ТП 425 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 17:00 | Работа в ТП | ул. Путейская, 3, 7, 9, 13; пл. Московского вокзала
РП 76 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 17:00 | Работа в РП | ул. Маргелова, 29, 39
ТП 5 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 10:00 | Работа в ТП | ул. Советская, 54, 56, 56-а, 60; пр. Ленина, 14, 14-б
ТП 58 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 16:00 | Перетяжка провода | ул. Лескова, 1-8; ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.); ул. 1-я Гостеевская, 1-10
КТП 364 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24
ТП 814 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 16:00 | Замена вводов | ул. Бардина, 10, 12, 14; ул. Кутузова, 122, 124, 126, 128; ул. Мартеновская, 26, 28
ТП 343 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 16:00 | Перетяжка провода. Демонтаж опор | ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.); ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.)
ТП 292 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 16:00 | Перевод нагрузки | ул. Галкина. 239-285 (нечётн.), 276-300-а (чётн.); ул. Н.Неман, 20-36 (чётн.); ул. Токарева, 37; ул. Красина, 27-71 (нечётн.), 28-74 (чётн.); ул. Писемского, 17-51 (нечётн.), 18-54 (чётн.); ул. Бабарыкина, 1-а, 1-в, 1-ж, 1-е, 1-д; пер. Бабарыкина, 1-а, 1-в, 1-г; ул. Гончарова, 21-34; ул. Гагарина, 3-11;
ТП 614 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 16:00 | Замена вводов | п. Скуратово: п. Октябрьский: ул. Садовая, 30-36 (чётн.); 3-й пр-зд. 2-10; 4-й пр-зд, 13-23 (нечётн.), 18-26 (чётн.); 5-й пр-зд. 16-24 (чётн.), 17-21 (нечётн.)
ТП 608, КТП 621, 790, 1288, 1329 | 2016-07-08 09:00 | 2016-07-08 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Угольный: ул. Шоссейная, 7-а, 19, 19-а, 19-б, 12-64 (чётн.), 35-41 (нечётн.); ул. Подгорная, 14-36; ул. Садовая, 19-69 (нечётн.); 1-й квартал; ул. Асфальтная; п. Ильинское: СНТ "Деревообработчик"
ТП 171 | 2016-07-10 11:00 | 2016-07-10 14:00 | Работа в ТП | ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.), 17, 27; ул. Комсомольская, 1, 5, 7, 55; ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Луначарского, 44-76-а (чётн.), 77; ул. Штыковая, 3
ТП 187 | 2016-07-10 11:00 | 2016-07-10 14:00 | Работа в ТП | ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.); ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.); ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.); ул. Курковая, 5; ул. Набережная Дрейера, 48-50 (чётн.)
РП 30 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Работа в РП | ул. Фрунзе, 21, 23, 24, 25, 27; ул. Л.Толстого, 115, 117, 125; ул. С.Перовской, 26, 32,34, 39
РП 78, ТП 826, КТП 812, 1355 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Работа в РП | ул. Н. Островского, 1-а, 2-а-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. 1-я Криволученская, 2-62 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 2-104 (чётн.); 3-й пр-зд Н.Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.); 1-й пр-зд Н.Островского, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.);
РП 32 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Работа в РП | пр. Ленина, 125
ТП 425 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Путейская, 1, 4-а, 7, 11, 13; пл. Московского вокзала
ТП 292 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Галкина, 1
ТП 47 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Рытьё котлованов в ручную. Установка опор | ул. Михеева, 3-а, 5-а, 4, 7-а, 5, 9, 9-а, 13
КТП 836 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | Хомяковский пр-зд, 1-55
ТП 695 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Перетяжка провода | ул. Н. Глухополянская, 1-а-9, 4-9-а; ул. Глухополянская, 1-21-а (нечётн.), 8-50-а (чётн.); ул. Ушинского. 1-а
ТП 106 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Перетяжка провода | ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-38 (чётн.)
ТП 164 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 17:00 | Монтаж СИП | пер. Володарского. 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.); пер. Кирпичный, 16-24 (чётн.), 19; ул. Сакко и Ванцетти, 175-а-195 (нечётн.), 148-а-160 (чётн.)
КТП 1121, 1262, 1089, 1177, 1122, 1124, МТП 1078, 1271, 1133, ТП 1139 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; Хомяковское шоссе, 106; ул. Архангельская,2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; п. Горелки: ул. Фестивальная, 144
ТП 734 | 2016-07-11 09:00 | 2016-07-11 16:00 | Перевод нагрузки на ТП-1244 | п. Рудаково: пер. Лазурный, 1-17; пер. Садовый, 1-18; пер. Луговой, 1-12
РП 78, ТП 812, 826, КТП 1355 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Работа в РП | ул. Н. Островского, 1-а, 2-а-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. 1-я Криволученская, 2-62 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 2-104 (чётн.); 3-й пр-зд Н.Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.); 1-й пр-зд Н.Островского, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. 5-я Криволученская, 5; ул. 2-я Криволученская, 25
РП 32 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Работа в РП | пр. Ленина, 125
ТП 365 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 17:00 | Работа в ТП | п. Горелки: ул. Макаренко, 1-20 (чётн.), 2-27 (нечётн.), 31; Московское ш. 1-21 (нечётн.); пер. Охотный. 1, 3; пер. Поддубный, 1-6; пер. Соснянский, 1-5; ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (чётн.); 14-й Горельский пр-зд; 13-й Горельский пр-зд, 25
ТП 254 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Прокудина, 9, 11, 11-а, 15; ул. Ползунова, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 10; ул. Сурикова, 2, 8-а, 15, 17, 19, 19-а, 21, 23, 25, 25-а, 27, 29, ул. Оружейная, 52, 54, 54-а, 56, 56-а, 58-а
ТП 552 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Работа в ТП
ТП 47 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Монтаж СИП | ул. Михеева, 3-а, 5-а, 4, 7-а, 5, 9, 9-а, 13
ТП 165 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Перетяжка провода | ул. Арсенальная. 32-48 (чётн.); ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.); ул. Литейная. 33, 37, 41, 13-21-б (нечётн.); пер. Зубовский, 40-74 (нечётн.), 29-63 (чётн.); ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.)
КТП 1048 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Перенос нагрузки на СИП | 2-й пр-зд Гастелло, 1-11; ул. Яблочкова, 39-61 (нечётн.)
ТП 547 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Монтаж крепления СИП | Мясново: ул.Профсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.);ул. В.Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.); 4 й пр-зд Мясново, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б, 66-а, 68; ул. Шоссейная, 14
ТП 197 | 2016-07-12 08:30 | 2016-07-12 17:00 | Монтаж СИП | ул. Токарева, 10-24; ул. Парижской Коммуны, 1-62; ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55; ул. Нормандии-Неман, 2-19
ТП 621 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Замена проводов на СИП. Допуск ООО "Димер" | п. Угольный: ул. 1-й квартал, 17, 21, 26, 28, 29, 30, 34, 44-96 (чётн.), 33-39; ул. Шоссейная, 26, 46-64 (чётн.); ул. Подгорная, 35, 35-а, 35-б, 36ул. Асфальтная, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 18, 21
РП-Южный | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Перевод нагрузки на ТП 1329. Допуск ООО "СБК" | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; ул. 1-й Квартал, 1-15
ТП 606 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 16:00 | Выправка опор | п. Южный: ул. Шахтёрская. 30-51; ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.); ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 7, 8, 10
ТП 254 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Прокудина, 9, 11, 11-а, 15; ул. Ползунова, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 10; ул. Сурикова, 2, 8-а, 15, 17, 19, 19-а, 21, 23, 25, 25-а, 27, 29, ул. Оружейная, 52, 54, 54-а, 56, 56-а, 58-а
ТП 552 | 2016-07-13 12:00 | 2016-07-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 24 к. 1, 26 к.1, к.2, 28 к. 1, к. 2, 30 к.1, к.2, 32 к. 3; пер. Городской, 31, 54, 58
ТП 496 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Калинина, 3, 4, 5 к. 1, к. 2, 6 к. 1,к. 2, 8, 10-а, 14
ТП 409 | 2016-07-13 11:00 | 2016-07-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Комсомольская, 1; пер. Оружейный, 5, 7, 9, 13, 30-34 (чётн.); ул. Герцена, 4, 6, 7, 8
ТП 407 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 44, 44-а, 46; ул. Гоголевская, 47-а; ул. Фр.Энгельса, 89, 97;
РП 78, КТП 1032 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Работа в РП | ул. 5-я Криволученская, 5, 13
КТП 1143 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Путейская, 6
ТП 621 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Замена проводов на СИП. Допуск ООО "Димер" | п. Угольный: ул. 1-й квартал, 17, 21, 26, 28, 29, 30, 34, 44-96 (чётн.), 33-39; ул. Шоссейная, 26, 46-64 (чётн.); ул. Подгорная, 35, 35-а, 35-б, 36ул. Асфальтная, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 18, 21
РП-Южный | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Перевод нагрузки на ТП 1329. Допуск ООО "СБК" | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; ул. 1-й Квартал, 1-15
ТП 614 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Замена вводов | п. Скуратово: п. Октябрьский: ул. Садовая, 30-36 (чётн.); 3-й пр-зд. 2-10; 4-й пр-зд, 13-23 (нечётн.), 18-26 (чётн.); 5-й пр-зд. 16-24 (чётн.), 17-21 (нечётн.)
ТП 793, 798, КТП 1028, КТП-Туласпецстрой, КТП-ГСП УВД | 2016-07-13 13:00 | 2016-07-13 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | ул. Скуратовская, 100
ТП 94 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Выправка опор на кафе "Пётр Петрович" в ЦПКиО
ТП 274 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Перетяжка провода | 13-й пр-зд. 24-30; 16-й пр-зд. 1-18; 17-й пр-зд. 1-18; 18-й пр-зд, 3-17; ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.); ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.)
ТП 814 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 16:00 | Замена вводов | ул. Бардина, 10, 12, 14; ул. Кутузова, 122, 124, 126, 128; ул. Мартеновская, 26, 28
КТП 1153 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 17:00 | Монтаж крепления СИП | Мясново: ул. Чмутова, 88-128 (чётн.), 47-83 (нечётн.), 39, 41; 2-й пр-зд. 2-а-е, 1-а-з, 1, 2-10 (чётн.), 10-а, 10-б; ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а; ул. Планерная, 8; 1-й пр-зд, 1-5 (нечётн.), 1-в, 2-в, 2-г, 2-д, 2-ж
КТП 1305 | 2016-07-13 09:00 | 2016-07-13 17:00 | Монтаж крепления СИП | Мясново: 1-й пр-зд, 7-29 (нечётн.), 2-а-18-а (чётн.); 2-й пр-зд, 10-а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 1-9 (нечётн.). 2-а, 2-б, 2-в, 2-16-а (чётн.); ул. Кабакова, 22-32-б (чётн.), 23, 29; ул. Воздухофлотская, 20
ТП 409 | 2016-07-14 11:00 | 2016-07-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Комсомольская, 1; пер. Оружейный, 5, 7, 9, 13, 30-34 (чётн.); ул. Герцена, 4, 6, 7, 8
ТП 407 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 44, 44-а, 46; ул. Гоголевская, 47-а; ул. Фр.Энгельса, 89, 97;
ТП 496 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Калинина, 3, 4, 5 к. 1, к. 2, 6 к. 1,к. 2, 8, 10-а, 14
РП 78, КТП 1032 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Работа в РП | ул. 5-я Криволученская, 5, 13
ТП 628 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Работа в ТП | п. Скуратовский: Скуратовский мкр-н, 1-6; ул. Станционная. 4
ТП 753 | 2016-07-14 11:00 | 2016-07-14 16:00 | Работа в ТП | п. Комсомольский: ул. Станционная; ул. Экспериментальная
ТП 388 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Кабакова, 73, 75, 77-а, 79, 79-а; ул. Дружбы, 32; ул. Полюсная, 16; Парашютный пр-зд. 36, 38, 38-а, 38-б, 38-в; ул. Тихмянова, 3-б, 13, 15; 12-й пр-зд, 24; ул. М.Жукова, 14-г
ТП 96 н. | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | По письму "Фонда капитального | ул. Свободы, 37 к. 1, к. 2, к. 3
ТП 552, КТП-Стройка | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 12:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская
КТП 1121, 1262, 1089, 1177, 1122, 1124, МТП 1078, 1271, 1133, ТП 1139 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; Хомяковское шоссе, 106; ул. Архангельская,2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; п. Горелки: ул. Фестивальная, 144
ТП 835 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Заречная, 1-29
ТП 695 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Перетяжка провода | ул. Н.Глухополянская, 1-а-9, 1-9-а; ул. Глухополянская, 1-21-а (нечётн.), 8-50-а (чётн.); ул. Ушинского, 1-а
КТП 1305 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: 1-й пр-зд, 7-29 (нечётн.), 2-а-18-а (чётн.); 2-й пр-зд, 10-а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 1-9 (нечётн.). 2-а, 2-б, 2-в, 2-16-а (чётн.); ул. Кабакова, 22-32-б (чётн.), 23, 29; ул. Воздухофлотская, 20
ТП 343 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Установка железобетонной приставки | п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.); ул. Белоусова, 54-64 (чётн.); пр-зд Школьный, 1-43 (нечётн.); ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17
РП 15 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 17:00 | Замена вводов. Монтаж крепления под СИП | ул. Будёного, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Глеба Успенского, 1-48; Хлебная площадь, 19/2
РП-Южный | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Замена вводов. Перевод нагрузки на ТП 1329. Допуск ООО "СБК" | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; ул. 1-й Квартал, 1-15
ТП 770 | 2016-07-14 09:00 | 2016-07-14 16:00 | Демонтаж дерева. Допуск МЧС | п. Менделеевский: ул. Скуратовская. 119, 135, 137, 141; ул. Кирова, 2, 3, 4, 5; ул. Менделеева, 1, 5; ул. Жданова, 2, 4, 6, 8, 10; пер. Лермонтовский. 2, 3; ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4
ТП 628 | 2016-07-15 11:00 | 2016-07-15 16:00 | Работа в ТП | п. Скуратовский: Скуратовский мкр-н, 1-6; ул. Станционная. 4
ТП 753 | 2016-07-15 11:00 | 2016-07-15 16:00 | Работа в ТП | п. Комсомольский: ул. Станционная; ул. Экспериментальная
ТП 388 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Кабакова, 73, 75, 77-а, 79, 79-а; ул. Дружбы, 32; ул. Полюсная, 16; Парашютный пр-зд. 36, 38, 38-а, 38-б, 38-в; ул. Тихмянова, 3-б, 13, 15; 12-й пр-зд, 24; ул. М.Жукова, 14-г
ТП 718, 724 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 17:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 178-а, 180-а, 182, 184, 184-а, 184-б, 186, 188; ул. Кутузова. 4, 8-а, 10-а; ул. Немцова. 5-а; ул. Строителей, 5
ТП 285 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Работа в ТП | ул. 9 Мая, 16 к.3
РП-Южный | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Перевод нагрузки на ТП 1329. Допуск ООО "СБК" | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; ул. 1-й Квартал, 1-15
ТП 792 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Замена проводов на СИП | п. Трудовой. 31-41
КТП 1329 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Перевод нагрузки
ТП 47 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Замена четырёх проводных вводов | ул. Михеева, 3-а, 5-а, 4, 7-а, 5, 9, 9-а, 13
ТП 107 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Монтаж крепления под СИП. Замена вводов | Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. Чмутова, 16-64 (чётн.), 5-15 (нечётн.); ул. В.Краснослободская, 1, 3, 4; ул. В.Выселковая, 2-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Малая Кулига, 3-а, 9-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.)
КТП 1048 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Перетяжка провода | ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Осипенко, 2-10 (чётн.); ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. М.Расковой, 10, 12, 14
ТП 547 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Монтаж СИП | Мясново: ул.Профсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.);ул. В.Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.); 4 й пр-зд Мясново, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б, 66-а, 68; ул. Шоссейная, 14
ТП 155 | 2016-07-15 09:00 | 2016-07-15 16:00 | Перетяжка проводов | ул. Б.Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 57, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 74-а, 74-б, 117, 117-б, 118, 119, 120, 120-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126,
ТП 815 | 2016-07-16 09:00 | 2016-07-16 12:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11; ул. Гайдара, 4, 6, 8
ТП 1244 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Работа в ТП | п. Рудаково: пер. Лазурный, 2, 4, 6; ул. Солнечная, 25; пер. Садовый, 11
РП 64 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 17:00 | Работа в РП
РП 78 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Работа в РП | ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 10-28 (чётн.), 10-а-в, 14-а-в, 16-а-в; ул. 3-я Криволученская, 5-а, 16
ТП 327 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 15:00 | Работа в ТП | ул. Оборонная, 89, 93, 93-а, 95, 97; ул. Новомосковская, 1, 3, 5, 9; ул. Рязанская
КТП 1210 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 12:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 29, 31, 33; ул. Радищева, 19; ул. Короленко, 8; ул. 3-я Озёрная, 6
КТП 1121, 1262, 1089, 1177, 1122, 1124, МТП 1078, 1271, 1133, ТП 1139 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; Хомяковское шоссе, 106; ул. Архангельская,2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; п. Горелки: ул. Фестивальная, 144
РП-Южный | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Перевод нагрузки на ТП 1329. Допуск ООО "СБК" | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
ТП 792 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Замена проводов на СИП | п. Трудовой. 31-41
КТП 1329 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Перевод нагрузки | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
КТП 1248 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Демонтаж опор | ул. Одоевская, 30-50 (чётн.), 37-63 (нечётн.); пр-зд Западный, 4-20 (чётн.); ул. Вересаева, 138, 140; ул. Дмитрия Ульянова, 13, 15
ТП 832 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Хомяково: Хомяковский пр-зд. 1-9; ул. Хомяковская, 1-7
ТП 695 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Перетяжка провода | ул. Н.Глухополянская, 1-а-9, 1-9-а; ул. Глухополянская, 1-21-а (нечётн.), 8-50-а (чётн.); ул. Ушинского, 1-а
ТП 599 | 2016-07-18 09:00 | 2016-07-18 16:00 | Демонтаж провода. Допуск ООО "Тула Пром Инвест" | ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б, 62, 62-б, 62-в; ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д
РП 64 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 17:00 | Работа в РП
РП 78 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Работа в РП | ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 10-28 (чётн.), 10-а-в, 14-а-в, 16-а-в; ул. 3-я Криволученская, 5-а, 16
ТП 611 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Работа в ТП | п. 2-й Западный: ул. Чехова; ул. Д.Бедного; ул. Белинского; ул. Шолохова; ул. Чернышевского; ул. Добролюбова; ул. Л.Толстого, 11, 88-162; ул. Грибоедова, 1-53; ул. Маяковского, 38-52
ТП 482 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Сурикова, 5; ул. Макаренко, 11, 11-а, 13, 15, 17, 17-а
ТП 62 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Работа в ТП | пер. Отбойный, 1-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 19, 21, 2-16 (чётн.); пер. Циолковского, 14-а-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.); ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-а-17 (нечётн.); пер. О.Кошевого, 2-18 (чётн.), 1-13 (нечётн.); ул. О.Кошевого, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.); пер. Врубовой. 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.); пер. Агеева, 2-10
ТП 73, КТП 998 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Работа в ТП
ТП 258 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Демьянова, 24, 35, 37, 39, 41-а, 43-а, 45-а; ул. Некрасова, 60
ТП 111 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Перетяжка провода | ул. Н.Краснослободская. 10-а-26 (чётн.), 25, 27; ул. Профсоюзная, 2-а-6 (чётн.), 1-3 (нечётн.); ул. Привокзальная. 5-9 (нечётн.), 18-32 (чётн.)
ТП 261 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Перетяжка провода. Выправка опор | ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.)
ТП 58 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Перетяжка проводов и вводов | ул. Лескова, 1-8; ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.); ул. 1-я Гостеевская, 1-10; ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-19 (нечётн.); пер. Водоохранный, 15; ул. Циолковского, 60-а-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.); ул. Станиславского, 81, 83, 115; ул. Водоохранная, 37-40-а, 45-53; ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.)
КТП 1048 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Монтаж контуров | 2-й пр-зд Гастелло, 1-11; ул. Яблочкова, 39-61 (нечётн.)
ТП 792 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Замена проводов на СИП | п. Трудовой. 31-41
РП-Южный | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Перевод нагрузки на ТП 1329. Допуск ООО "СБК" | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
КТП 1329 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Перевод нагрузки | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
ТП 702 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 16:00 | Замена опоры с Горсветом | ул. Шухова. 2, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б; ул. Каракозова, 65, 66
РП 15 | 2016-07-19 09:00 | 2016-07-19 17:00 | Монтаж крепления под СИП | ул. Будёного, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Глеба Успенского, 1-48; Хлебная площадь, 19/2
РП 64 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 17:00 | Работа в РП
ТП 338 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Мезенцева. 40 к. 2, к.3, 44 к.2, к. 3; ул. Волоховская, 7; ул. Рязанская, 1; 1-й Волоховский пр-зд. 13
ТП 617 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Работа в ТП | п. Южный: ул. Клубная; ул. Центральная; ул. Советская; ул. Лесная; ул. Транспортная, 15-21; ул. Зеленая; ул. Рабочая; ул. Овражная; ул. Шахтёрская, 10-28 (2-ух эт.)
ТП 461 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Калинина. 18; ул. Ложевая, 147, 149
ТП 73 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Сойфера, 10, 12, 26-а; ул. Ленина. 12, 13, 18; ул. Коментерна, 8, 11
ТП 389 | 2016-07-20 10:00 | 2016-07-20 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Пушкинская, 28-а
ТП 653 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 12:00 | Работа в ТП | ул. Вильямса, 22-а
ТП 643 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 12:00 | Работа в ТП | ул. Вильямса, 38
ТП 599 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Демонтаж опор | ул. Глухополянская, 55-а, 62-б, 62-в
ТП 547 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Замена вводов. Монтаж контуров | Мясново: ул.Профсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.);ул. В.Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.); 4 й пр-зд Мясново, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б, 66-а, 68; ул. Шоссейная, 14
ТП 751, КТП 885, 886, 1025, 1039, 1071 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | пр. Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; ул. Маргелова; Щёкинское ш. 4, 8
ТП 612 | 2016-07-20 10:00 | 2016-07-20 15:00 | Удаление деревьев. По письму Администрации Центрального округа, г. Тулы | п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 1-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.); ул. Тургенева, 13-39 (нечётн.), 14-40 (чётн.); ул. Крылова, 15-27 (нечётн.), 18-28 (чётн.)
ТП 702 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Замена опоры с Горсветом | ул. Шухова. 2, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б; ул. Каракозова, 65, 66
ТП 282 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Перетяжка проводов | 11-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд. 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; пр-зд Гончарова, 1-22; ул. Гончарова, 10-а-22, 8-19; ул. Красина, 73, 77, 78, 80
ТП 814 | 2016-07-20 09:00 | 2016-07-20 16:00 | Замена вводов | ул. Бардина, 10, 12, 14; ул. Кутузова. 122, 124, 126, 128; ул. Мартеновская, 26, 28
РП 64 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 17:00 | Работа в РП
ТП 338 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Мезенцева. 40 к. 2, к.3, 44 к.2, к. 3; ул. Волоховская, 7; ул. Рязанская, 1; 1-й Волоховский пр-зд. 13
ТП 461 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Калинина. 18; ул. Ложевая. 149
ТП 73 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Сойфера, 2, 4, 8-а, 14; ул. Ленина, 16, 18, 32; ул. Коментерна, 2-а, 11; ул. Советская4-б, 6
КТП 992 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Кабакова, 41, 53-а, 59, 63, 40-78 (чётн.); у4л. Полюсная, 4-а, 4, 6, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 48-56; 6-й пр-зд. 17-41 (нечётн.). 22-44 (чётн.); 7-й пр-зд, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.); 8-й пр-зд, 18-54; 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); 10-й пр-зд, 9-39-а (нечётн.), 10-42 (чётн.); 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 10-22 (чётн.)
ТП 96 н. | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Свободы, 37 к. 1, 2, 3
ТП 933 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Пушкина, 10, 12, 14, 16; ул. Луговая, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20
КТП 1121, 1262, 1089, 1177, 1122, 1124, МТП 1078, 1271, 1133, ТП 1139 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; Хомяковское шоссе, 106; ул. Архангельская,2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; п. Горелки: ул. Фестивальная, 144
ТП 47 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Демонтаж опор. Монтаж контуров | ул. Михеева, 3-а, 5-а, 4, 7-а, 5, 9, 9-а, 13
МТП 729 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а; 5-й Лихвинский пр-зд, 1-а-14; 6-й Лихвинский пр-зд, 3, 4-в; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д-28-а (чётн.), 19-33 (нечётн.)
ТП 292 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | ул. Галкина. 239-285 (нечётн.), 276-300-а (чётн.); ул. Н.Неман, 20-36 (чётн.); ул. Токарева, 37; ул. Красина, 27-71 (нечётн.), 28-74 (чётн.)
ТП 164 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 17:00 | Замена вводов | пер. Володарского, 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.); пер. Кирпичный, 16-24 (чётн.), 19; ул. Сакко и Ванцетти 175-а-195 (нечётн.), 148-а-160 (чётн.)
ТП 792 | 2016-07-21 09:00 | 2016-07-21 16:00 | Замена вводов | п. Трудовой. 31-41
РП 64 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 17:00 | Работа в РП | ул. Дегтярёва. 52; ул. М.Горького, 5; ул. Демидовская, 11, 68, 115; ул. Октябрьская, 52, 60, 64-а
ТП 340 | 2016-07-22 11:00 | 2016-07-22 17:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 192, 194-а, 190, 196; ул. Баженова, 6, 7, 8, 9
ТП 5 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 12:00 | Работа в ТП | УЛ. Советская, 54, 56, 56-а, 60; пр-т Ленина, 14
КТП 812 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Работа в ТП | ул. Госовета, 1-121 (нечётн.), 2-104 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 1-9 (нечётн.), 2-62 (чётн.); ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 2-а-22 (чётн.); 3-й пр-зд Н. Островского, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); 1-й пр-зд Н. Островского, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.)
КТП 1239 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Выправка опоры | ул. Фурманова, 3-10; ул. Щорса, 3-31 (нечётн.), 4-36 (чётн.); ул. Железняка, 14-а, 16-а, 10; ул. Шевченко, 23, 38, 38-а, 40, 44, 46; ул. Циолковского, 20, 53; ул. О. Кошевого, 18, 20, 22, 19
ТП 368 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Установка опор | ул. Крапоткина. 37, 37-а, 41, 41-в; ул. Н.-Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова. 63, 64, 65, 66, 68, 70; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
КТП 1048 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Перетяжка провода | ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Осипенко, 2-10 (чётн.); ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. М.Расковой, 10, 12, 14
ТП 106 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Перетяжка провода | ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-38 (чётн.)
КТП 1153 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Монтаж крепления СИП, Замена вводов на СИП | Мясново: ул. Чмутова, 88-128 (чётн.), 47-83 (нечётн.), 39, 41; 2-й пр-зд. 2-а-е, 1-а-з, 1, 2-10 (чётн.), 10-а, 10-б; ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а; ул. Планерная, 8; 1-й пр-зд, 1-5 (нечётн.), 1-в, 2-в, 2-г, 2-д, 2-ж
КТП 1305 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Монтаж крепления СИП, Замена вводов на СИП | Мясново: 1-й пр-зд, 7-29 (нечётн.), 2-а-18-а (чётн.); 2-й пр-зд, 10-а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 1-9 (нечётн.). 2-а, 2-б, 2-в, 2-16-а (чётн.); ул. Кабакова, 22-32-б (чётн.), 23, 29; ул. Воздухофлотская, 20
РП-Южный | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Перевод нагрузки на ТП 1329. Допуск ООО "СБК" | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
КТП 1329 | 2016-07-22 09:00 | 2016-07-22 16:00 | Перевод нагрузки | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
РП 8, 57; ТП 888, 216, 225, 43, 304, 337, 432, 981, 228, 135, 11, 260, 342, 46, 9, 230, 23, 860, 741, 277, 47, 441, 31, 14, 258, 124, 326, 670, 532, 392, 62, 58, 6, 33; КТП 1250, 1176 | 2016-07-23 08:00 | 2016-07-23 20:00 | Работа в коллекторе | Котельные: пр-т Ленина, 91-а, 95; ул. Ф. Энгельса, 68-б, 133; ул. Первомайская, 9; ул. Михеева, 6; ул. Тимирязева, 99, 101 к. 1; ул. Будёного, 79-а; ул. Шевченко, 21; Ж.д.: ул. Кауля, 1-98; ул. Обручева. 1-6, 3 к.1, к.2; ул. Циолковского, 1-90; пр-т Ленина, 60-101-а; ул. Ф. Энгельса, 68-151-а; ул. Агеева, 2-33-а; ул. М.Тореза, 1-10; ул. Первомайская, 1-33-а; ул. Демьянова, 7-45-б; ул. Некрасова, 24-62; ул. Тимирязева, 63-101, 101 к. 1, к. 2, к. 3; ул. Водоохранная, 37-96; пер. Водоохранный; ул. О. Кошевого; пер. Циолковского; пер. Котовского; ул. Стальского, 1-30; ул. Михеева, 3-11-а; ул. Будёного, 79-а-134; ул. Перекопская, 1-34-а; ул. Рогожинская, 3-42; ул. Пугачёва, 1-21; ул. Ершова, 11-51; ул. Шевченко, 31-90; ул. Н. Руднева. 1-12; пер. Врубовой, 1-44; пер. Отбойный, 1-38; ул. Ак. Павлова. 38-101; ул. Лескова, 1-11; ул. 1-я Гостеевская, 1-10; ул. 2-я Гостеевская, 1-12; ул. 3-я Гостеевская, 1-8; ул. Железняка, 1-19; ул. Лазо, 1-12; ул. Котовского, 1-20; ул. Щедрина, 1-12; пер. Агеева; ул. Чекалина, 2-10; ул. П.Алексеева, 39-76; ул. Лозинского, 1-35; ул. Михеева, 4-10-а
ТП 631 | 2016-07-25 09:00 | 2016-07-25 17:00 | Работа в ТП | ул. Галкина/ул. Дегтярёва
ТП 340 | 2016-07-25 12:00 | 2016-07-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 192, 194-а, 190, 196; ул. Баженова, 6, 7, 8, 9
ТП 813 | 2016-07-25 13:00 | 2016-07-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Чаплыгина, 13
ТП 515 | 2016-07-25 09:00 | 2016-07-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Глушанская, 2-18 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.); пер. Панфиловцев, 2-12 (чётн.); пер. С. Ковалевской, 2-7; ул. Попова, 2-34 (чётн.), 3-35-а (нечётн.); ул. Бородина, 42-46 (чётн.); пер. Бородина, 1-21 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 1-33 (нечётн.), 2-а-36-а(чётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Яблочкова. 62-74 (чётн.). 62-а; 1-й пр-зд, Яблочкова, 1-23; 2-й пр-зд Яблочкова, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-йпр-зд Яблочкова. 2-12 (чётн.)
ТП 695 | 2016-07-25 09:00 | 2016-07-25 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Н.Глухополянская, 1-а-9, 1-9-а; ул. Глухополянская, 1-21-а (нечётн.), 8-50-а (чётн.); ул. Ушинского, 1-а
ТП 633 | 2016-07-25 09:00 | 2016-07-25 16:00 | Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; 2-й Горельский пр-зд. 5-17 (нечётн.). 4-32 (чётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
РП 15 | 2016-07-25 09:00 | 2016-07-25 17:00 | Замена вводов на СИП | ул. Будёного, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Глеба Успенского, 1-48; Хлебная площадь, 19/2
КТП 1077 | 2016-07-25 09:00 | 2016-07-25 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 2-й Западный: ул. Некрасова. 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.); ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.); ул. Пушкина, 25-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в
КТП 1121, 1262, 1089, 1177, 1122, 1124, 1084, 1120, 1118, 1119, 1226, 1254, МТП 1078, 1271, 1133, 1105, 1137, 1132, ТП 1139 | 2016-07-25 09:00 | 2016-07-25 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; Хомяковское шоссе, 106; ул. Архангельская,2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская; ул. Ивановская; ул. Чукотская; ул. Крестьянская; ул. Новая; ул. Низинная; ул. Заречная; п. Горелки: ул. Фестивальная, 144
ТП 106 | 2016-07-25 09:00 | 2016-07-25 16:00 | Монтаж СИП | ул. Привокзальная, 6, 8, 10; ул. В. Студёнка, 57-91 (нечтн.), 62-104 (чётн.); ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.)
ТП 631 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 17:00 | Работа в ТП | ул. Галкина/ул. Дегтярёва
ТП 115 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 12:00 | Работа в ТП | Мясново: 6-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 25-а, 25-б, 27, 2, 18-40 (чётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 25-45 (нечётн.), 2-12 (чётн.). 20-36 (чётн.); 9-й Полюсный пр-зд, 1-13; 10-й Полюсный пр-зд. 14-34 (чётн.). 7-17 (нечётн.); 7-й пр-зд, 1-а, 1-15 (нечётн.). 2-22 (чётн.); 8-й пр-зд, 1-17; 9-й пр-зд, 1-а-п, 3-33 (нечётн.); 12-й пр-зд. 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6
ТП 813 | 2016-07-26 13:00 | 2016-07-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Чаплыгина, 13
ТП 331 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Мезенцева, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 30-е, 32, 34; ул. Ак. Павлова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 11; ул. Н. Руднева, 49, 53, 55, 57, 57-б; ул. Пархоменко, 51; пер. Городской, 7, 9
ТП 398 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 31, 33, 35, 31-г, 31-в, 35-в, 33-в, 31-б, 33-г, 31-а, 31-в, 35-а, 33-а, 33-б; ул. Филимоновская. 18, 19
ТП 208 | 2016-07-26 13:00 | 2016-07-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Калинина, 18 к. 3, 22 к, 4, 20 к, 3; ул. Ложевая, 143, 147, 141, 145
ТП 515 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Глушанская, 2-18 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.); пер. Панфиловцев, 2-12 (чётн.); пер. С. Ковалевской, 2-7; ул. Попова, 2-34 (чётн.), 3-35-а (нечётн.); ул. Бородина, 42-46 (чётн.); пер. Бородина, 1-21 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 1-33 (нечётн.), 2-а-36-а(чётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Яблочкова. 62-74 (чётн.). 62-а; 1-й пр-зд, Яблочкова, 1-23; 2-й пр-зд Яблочкова, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-йпр-зд Яблочкова. 2-12 (чётн.)
КТП 1077 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 2-й Западный: ул. Некрасова. 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.); ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.); ул. Пушкина, 25-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в
РП-Южный | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Перевод нагрузки на ТП 1329. Допуск ООО "СБК" | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
КТП 1329 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Перевод нагрузки | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
ТП 368 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Установка опор | ул. Крапоткина. 37, 37-а, 41, 41-в; ул. Н.-Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова. 63, 64, 65, 66, 68, 70; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
ТП 547 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Замена вводов. Демонтаж проводов | Мясново: ул.Профсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.);ул. В.Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.); 4 й пр-зд Мясново, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б, 66-а, 68; ул. Шоссейная, 14
ТП 164 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 17:00 | Замена вводов. Перенос вводов на СИП | пер. Володарского. 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.); пер. Кирпичный, 16-24 (чётн.), 19; ул. Сакко и Ванцетти, 175-а-195 (нечётн.), 148-а-160 (чётн.)
МТП 34 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Допуск ООО "Тула Энерго Строй". Установка опор | п. Комарки: ул. Комарская, 1,2, 3, 8, 9, 9-а; 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й-6-й Комарские пр-ды
ТП 702 | 2016-07-26 09:00 | 2016-07-26 16:00 | Перенос проводов, вводов | ул. Шухова. 2, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б; ул. Каракозова, 65, 66
ТП 208 | 2016-07-27 13:00 | 2016-07-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Калинина, 18 к. 3, 22 к, 4, 20 к, 3; ул. Ложевая, 143, 147, 141, 145
ТП 608, КТП 621, 790, 1288, 1329 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Работа на КЛ 6 кВ | п. Угольный: ул. Шоссейная, 7-а, 19, 19-а, 19-б, 12-64 (чётн.), 35-41 (нечётн.); ул. Подгорная, 14-36; ул. Садовая, 19-69 (нечётн.); 1-й квартал; ул. Асфальтная; п. Ильинское: СНТ "Деревообработчик"
ТП 125 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 90; ул. Смидович, 1-а, 3
ТП 677 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Бундурина, 45; ул. Свободы. 37, 58-а, 47, 41, 56
ТП 515 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Глушанская, 2-18 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.); пер. Панфиловцев, 2-12 (чётн.); пер. С. Ковалевской, 2-7; ул. Попова, 2-34 (чётн.), 3-35-а (нечётн.); ул. Бородина, 42-46 (чётн.); пер. Бородина, 1-21 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 1-33 (нечётн.), 2-а-36-а(чётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Яблочкова. 62-74 (чётн.). 62-а; 1-й пр-зд, Яблочкова, 1-23; 2-й пр-зд Яблочкова, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-йпр-зд Яблочкова. 2-12 (чётн.)
ТП 58 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Перетяжка проводов и вводов | ул. Лескова, 1-8; ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.); ул. 1-я Гостеевская, 1-10; ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-19 (нечётн.); пер. Водоохранный, 15; ул. Циолковского, 60-а-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.); ул. Станиславского, 81, 83, 115; ул. Водоохранная, 37-40-а, 45-53; ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.)
ТП 466 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Перетяжка провода | ул. Литейная, 119-133 (нечётн.); ул. Дульная, 2-68 (Чётн.), 1-51 (нечётн.); ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.)
ТП 599 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Демонтаж опор | ул. Глухополянская, 55-а, 62-б, 62-в
ТП 814 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Замена вводов | ул. Бардина, 10, 12, 14; ул. Кутузова, 122, 124, 126, 128; ул. Мартеновская, 26, 28
ТП 915 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | п. Косая Гора: ул. Октябрьская, 3-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.)
ТП 106 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Замена вводов | Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10; ул. В. Студёнка, 57-91 (нечтн.), 62-104 (чётн.); ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.)
КТП 1231 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Замена вводов | Мясново: ул. В. Студёнка, 21-55 (нечётн.), 26-60 (чётн.)
КТП 1077 | 2016-07-27 09:00 | 2016-07-27 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 2-й Западный: ул. Некрасова. 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.); ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.); ул. Пушкина, 25-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в
ТП 587 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 43
ТП 677 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Бундурина, 45, 47; ул. Свободы, 37, 58-а, 41, 47; ул. Первомайская, 12; ул. Л. Толстого, 105
КТП 996 | 2016-07-28 10:00 | 2016-07-28 12:00 | Работа в ТП | п. Горелки: 21-й Горельский пр-зд, 27
ТП 242 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 19
КТП 1077 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 2-й Западный: ул. Некрасова. 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.); ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.); ул. Пушкина, 25-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в
ТП 547 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 16:00 | Демонтаж проводов | Мясново: ул.Профсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.);ул. В.Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.); 4 й пр-зд Мясново, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б, 66-а, 68; ул. Шоссейная, 14
ТП 62 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 16:00 | Перетяжка провода | пер. Отбойный, 1-38; ул. Горняцкая, 12-16 (чётн.), 19, 21; ул. Чекалина. 14-22 (чётн.), пер. Циолковского, 13-22
ТП 814 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 16:00 | Перенос вводов | ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.); Епифанское шоссе, 1-13 (нечётн.), 19-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Дачная, 11-22; ул. Бункерная. 1-25 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.); ул. Коксовая, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.)
ТП 818 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 16:00 | Для безопасности работ | ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-28 (чётн.); ул. Подъёмная. 1-14; ул. Газовая, 1-13; ул. Стахановская. 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Севастопольская, 1-15; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.), ул. Бункерная, 71
КТП 1121, 1262, 1089, 1177, 1122, 1124, 1084, 1120, 1118, 1119, 1226, 1254, МТП 1078, 1271, 1133, 1105, 1137, 1132, ТП 1139, 986, 837 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; Хомяковское шоссе, 106; ул. Архангельская,2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская; ул. Ивановская; ул. Чукотская; ул. Крестьянская; ул. Новая; ул. Низинная; ул. Заречная; п. Горелки: ул. Фестивальная, 144
КТП 1106 | 2016-07-28 09:00 | 2016-07-28 16:00 | Перетяжка провода. Выправка опор | п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; ул. Серпуховская. 1-21 (нечётн.); Московское ш., 43-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.)
ТП 196 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 16:00 | Допуск "Фонда капитального ремонта" | ул. Октябрьская. 38 к. 1, 2, 3, 4
ТП 234 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 26, 28, 30; ул. Литейная, 8; ул. Демидовская, 47
ТП 96 ст. | 2016-07-29 14:00 | 2016-07-29 15:00 | Работа в ТП | ул. Свободы, 37 к. 1
КТП 1036 | 2016-07-29 10:00 | 2016-07-29 12:00 | Работа в КТП | ул. Арсенальная, 18, 20
КТП 1329 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 16:00 | Перевод нагрузки с РП-Южный | п. Победы: ул. Кирпичная, 1-32; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15
ТП 522 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. 2-я Трубная, 3-9 (нечётн.), 4; ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.); 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11; ул. Болдина, 27, 29, 43, 45; ул. Лермонтова, 3-14; ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.); ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.); ул. Шото Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.)
ТП 368 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 16:00 | Монтаж СИП | ул. Крапоткина. 37, 37-а, 41, 41-в; ул. Н.-Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова. 63, 64, 65, 66, 68, 70; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
ТП 681 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30; ул. Шоссейная, 27-б, 29-а, 31-53 (нечётн.); пер. 2-й Шоссейныё, 15-32; 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
ТП 702 | 2016-07-29 10:00 | 2016-07-29 14:00 | Замена аврийных опор. Допуск МКП "Тулагорсвет" | ул. Шухова. 2, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б; ул. Каракозова, 65, 66
МТП 34 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 16:00 | Допуск ООО "Тула Энерго Строй". Замена опор | п. Комарки: ул. Комарская, 1,2, 3, 8, 9, 9-а; 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й-6-й Комарские пр-ды
МТП 34 | 2016-07-29 09:00 | 2016-07-29 16:00 | Демонтаж опор | п. Комарки: ул. Комарская