Информация о наличии объема  свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам  напряжением ниже  35  кВ с дифференциацией по уровням напряжения  на 01.10.2018 года:

Всего: 175,4  МВА  в т.ч.

на напряжение 6 кВ  -    118,5МВА

на напряжение 10 кВ -  56,9 МВА