## f10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Тульские городские электрические сети"
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 626 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения Римар О.Е. по договору №385-16 от 02.08.2016г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_01 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 677 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, установка панели 0,4 кВ (1 шт.). Замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Либерти по договору №364-15 от 07.08.2015г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_02 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция РП 79 установка ячеек 6 кВ (2 шт.) для техприсоединения ГУКС ТулоблУКС по договору №1769 от 14.04.2014г. | H_03 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 584 замена блока автоматики РЗА в ячейке 6 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Альянс-Авто по договору №264-14 от 27.02.2017г. | H_04 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 306 замена рубильник 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Ценрт футзала г.Тулы по договору №330-17 от 31.08.2017г. | H_05 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 25 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,63 МВА на 1 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ и устройствами защиты (2 шт.), монтаж кабельных перемычек силовых траснформаторов №1 и №2, монтаж шкафов 0,4 кВ (2 шт.), монтаж автоматических выключателей и разъединителей в вводных ячейках 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Энергоальянс по договору №390-16 от 04.08.2016г. (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 0,74 МВА) | H_06 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 26 установка панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Ресурс-Н по договору №90-18 от 15.03.2018г. | I_07 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 131 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Бондарева З.К. по договору №278-18 от 29.06.2018г. | I_08 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ТГМО Музей оружия ФГБУК по договору №499-17 от 14.12.2017г. | H_09 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Тула-Ресторатор по договору №215-18 от 06.06.2018г. | I_10 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 161 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО Меркурий Комплект Сервис по договору №60-18 от 19.02.2018г. | I_11 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена чиловых трансформаторов №1 и №2 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена ячеек 6 кВ (6 шт.), замена вводных панелей 0,4 кВ (2 шт.), монтаж панелей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. (трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | I_12 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО ГОТЕК-трейд по договору №204-18 от 04.06.2018г. | I_13 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1274 замена ячейки 6 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.0 для техприсоединения Матвиенко А.Н. по договору №320-18 от 20.07.2018г. | I_14 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1331 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Торговое предприятие "Мечта" по договору №469-18 от 18.10.2018г. | I_15 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция РП 80 монтаж ячеек 10 кВ с ВВ и устройством защитв (2 шт.) для техприсоедения ООО Солидарность по договору №256-18 от 22.06.2018г. | I_16 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 412 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки для техприсоединения АО Оборонэнерго филиал Волго-Вятский по договору № 424-17 от 31.10.2017г. | I_17 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция РП 52 замена силового трансформатора №1 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена разъединителей 6 кВ на выключатели нагрузки (2 шт.), замена вводной панели 0,4 кВ, замена секционного разъединителя для техприсоединения УФНС России по Тульской области по договору №03-49/225/582-18 от 18.12.2018г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА, прирост 0,23 МВА) | I_18 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция КТП 747 монтаж рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Холодняк О.В. По договору №141-19 от 27.03.2019г. | J_19 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 338 замена силового трансформатора №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводного разъединителя на рубильник (1 шт.), замена кабельной перемыки 0,4 кВ на ошиновку (1 шт.), замена ошиновки 0,4 кВ II СШ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-19 от 05.03.2019г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | J_20 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 300 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-149 от 05.03.2019г. | J_21 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 342 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения Воробьев В.В. по договору № 361-19 от 29.07.2019г. | J_22 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 960 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_25 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 165 монтаж панелт 0,4 кВ (1 шт.), монтаж шинного моста 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гратис по договору №129-19 от 19.03.2019г. | J_23 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 1349 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_24 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 5 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Янтарь по договору №341-19 от 16.07.2019г. | J_28 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 305 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Прокуратура Тульской области по договору №455а-19 от 10.09.2019г. | J_25 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция РП 6 замена вводных ячеек 6 кВ на ячейки с ВВ и устройством защиты (2 шт.) для техприсоединения Афанасьев Е.В. по договору №366-18 от 08.08.2018г. | I_26 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 112 замена силового трансформатора 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения МУ УКС г.Тулы по договору №168-18 от 10.05.2018г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | I_27 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ ТП 511 до врезки в КЛ 6 кВ ТП 511-РП 60 АСБл 3х150 для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. | I_28 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 523 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25МВА на 0,63МВА, замена панелей 0,4 кВ (2 шт.), замена секционного рубильника 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ГУК ТО Объединение ИКХМ по договору №356-19 от 23.07.2019г. (трансформаторная мощность 1,26 МВа, прирост 0,76 МВА) | J_29 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,4 МВА, строительство КЛ 10 кВ от 684 для техприсоединения ГСК №8 Центрального района г.Тулы по договору №290-19 от 19.06.2019 г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_30 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция РП 10 замена ячеки 10 кВ на ячейку с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ООО Меткон по договору№300-19 от 26.06.2019г. | J_31 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1287 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводных авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.), замена секц.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), замена авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Аврора-Парк по договору №377-19 от 05.08.2019г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | J_32 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 591 для техприсоединения СНТ Сплав-3 по договору №517-19 от 21.10.2019г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_33 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 107 монтаж авт.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 107 для техприсоедиения ООО Воен-Сервис по договору №555-19 от 20.11.2019г. | J_34 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 481 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_35 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 482 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_36 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 510 замена силового трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена секц.разъединителя на выключатель нагрузки 0,4 кВ (1 шт.), монтаж панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Шпунькина О.В. По договору №586-19 от 10.12.2019г. (трансформаторная мощность 1,03 МВА, прирост 0,23 МВА) | H_37 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 152 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Восход по догвору №600-19 от 18.12.2019г. | J_38 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 720, от ТП 704, от ТП 739. Реконструкция ТП 720 замена разъединителя на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №49-20 от 27.02.2020 (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_39 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция РП 69 монтаж ячейки 10 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ГУ ТО Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва по договору №509-19 от 14.10.2019 г. | J_41 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.1.3.1. | Реконструкция РП 67 монтаж ячеек 10 кВ (2 шт.). Реконструкция ТП 430 монтаж выключателя нагрузки (1 шт.). Строительство КЛ 10 кВ ТП 114 - ТП 430. строительство КЛ 10 кВ от врезки КЛ РП 41 - ТП 103 до врезки в ЛЭП ТП 103 - ТП 600 для техприсоединения ООО СЗ Фамили по договору №609-19 от 24.12.2019г. | J_42 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена делительного трансформатора в РП 48 | H_43 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Замена делительного трансформатора в РП 54 | H_44 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция РП 23 замена ячеек 6 кВ (15 шт.) | H_45 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 638 замена ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_46 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция РП 44 замена ячеек 6 кВ (14 шт.) | H_47 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция РП-ТТУ 5 замена ячеек 6 кВ (8 шт.) | H_48 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция РП 50 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_49 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция РП 9 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_50 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция РП 72 (III и IV с.ш.) замена ячеек 10 кВ (16 шт.) | H_51 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция РП 76 замена ячеек 6-10 кВ (15 шт.) | H_52 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 847 замена ячеек 6 кВ (6 шт.) | H_53 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.1 | Замена вторичных цепей РЗА в существующих ячейках КСО РП 38н | H_54 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Александровский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 232 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_55 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен РП 75 и ТП 717 | H_56 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен ТП 725 | H_57 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 37 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_58 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 57 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 90 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_60 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 127 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_61 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 130 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_62 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однозальной ТП 142 | H_63 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однозальной ТП 186 ст. | H_64 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 225 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 713 | H_66 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 | H_67 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 706 замена ячеек 0,4 кВ (6 шт.) | H_68 | нд | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 152 замена ячеек 0,4 кВ (3 шт.) | H_69 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 334 замена ячеек 0,4 кВ II СШ (4 шт.) | H_70 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | H_71 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 1 | H_72 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 557 | H_73 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 701 | H_74 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 4 | H_75 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 190 | H_76 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 | H_77 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 | H_78 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 | H_79 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 | H_80 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 508 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_81 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 191 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_82 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 107 замена вводных ячеек 0,4 кВ (1 шт.) | H_83 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 469 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_84 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация РП 73 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_85 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 144 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_86 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 165 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_87 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 545 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_88 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Модернизация ТП 663 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_89 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2. | Строительство трансформаторной подстанции ТП 228 | H_90 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 41 ф.9 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 4,23 км) | H_91 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 47 ф.19 - ПС 21 АСБл-3х240 (протяженность 1,97 км) | H_92 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 366 - РП 49 АСБл-3х240 (протяженность 3,1 км) | H_93 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 694 - РП 70 АСБл-3х240 (протяженность 1,32 км) | H_94 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_95 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,28 км) | H_96 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.11 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 1,73 км) | H_97 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 68 ф.36 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,4 км) | H_98 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 | H_99 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 469 ф.10 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 1,39 км) | H_100 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1026 ф.9 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 1,9 км) | H_101 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1026 ф.20 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 1,9 км) | H_102 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 | H_103 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 31 ф.34 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,06 км) | H_104 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 67 ф.19 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 2,17 км) | H_105 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 456 - ТП 368 АСБл-3х240 (протяженность 1,44 км) | H_106 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1170 - ТП 456 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_107 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 | H_108 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 | H_109 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 | H_110 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 | H_111 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 51 ф.3А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,54 км) | H_112 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 50 ф.7А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,67 км) | H_113 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65 ф.8Б - ПС 17 АСБл-3х240 (протяженность 1,76 км) | H_114 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 | H_115 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.10А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 3,44 км) | H_116 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 58 ф.20А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,51 км) | H_117 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 258 ф.13Б - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 1,43 км) | H_118 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1313 - ТП 626 АСБл-3х120 (протяженность 0,6 км) | H_119 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 603 - ТП 1313 АСБл-3х120 (протяженность 0,45 км) | H_120 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 1,85 км) | H_121 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция существующей ВЛ 10кВ ТП 638 - ТП 850 и ее секционирование | H_122 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | H_123 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ТП 930 - ТП 926 | H_124 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 917 - ТП 918 (протяженность 0,8 км) | H_125 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ РП ГПТУ ф.29 - ПС 24 (протяженность 4,2 км) | H_126 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 600 (протяженность 2,1 км) | H_127 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 (протяженность 1,96 км) | H_128 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации ПС 52 ф.Октябрьский - ТП 847, участок ПП 12 -ТП 847 | H_129 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации ТП 831 - ТП 834 | H_130 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | H_131 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 604 ф.24 - ПС 24 (протяженность 1,7 км) | H_132 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 619 - ТП 620, отпайка на ТП 783 (протяженность 2,17 км) | H_133 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ, участок от ПС 52 ф.База и ф.Октябрьский до границ земельных участок, выделенных для ИЖС многодетным семьям в Северной части Зареченского района | H_134 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Строительство и монтаж КЛ 6 кВ, взамен существующих кабельных линиий, попадающих в зону работ по благоустройству Казанской набаражной | H_135 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 23 по ул. Михеева | H_136 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 22 ф.2Б - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,6 км) | H_138 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 2 ф.2Б - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,0 км) | H_139 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 57 ф.23А - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 1,4 км) | H_140 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 24 - ПС 219 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 1,4 км) | H_141 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 14 - ПС 218 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,16 км) | H_142 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4. | Строительство КТП взамен ТП 831 и ЛЭП-6 кВ от ПС 52 "Медвенка" в рамках мероприятий по повышению надежности (трансформаторная мощность 1,26 МВА, протяженность 6,27 км) | H_143 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ ВЛЗ-6 кВ Северо-восточной части Зареченского района от ПС 52 "Медвенка" (протяженность 3,17 км) | H_144 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4. | Строительство КТП для развития сетей электроснабжения Казанской набережной ( трансформаторная мощность 3,2 МВА) | K_170 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 6 | H_145 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в ТП 584 | H_146 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 22 | H_147 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | H_148 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | H_149 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | H_150 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | H_151 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 33 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_152 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 2 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_153 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 72 (I и II СШ) установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_154 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 87 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_155 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 38ст. установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_156 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 3 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_157 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 36 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_158 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 4 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_159 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 8 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_160 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция ТП 214 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_161 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция ТП 264 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_162 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Реконструкция РП 34 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_163 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Разработка и монтаж Оперативно-информационного комплекса (ОИК) ОДС | H_164 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Создание Автоматизированной системы обработки информации (АСОИ ТГЭС) | H_165 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г.Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не относится | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется