## Лист1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Акционерного общества "Тульские городские электрические сети"
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Г
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Г
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Г
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Г
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 626 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения Римар О.Е. по договору №385-16 от 02.08.2016г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_01 | 2016-08-02 | 385-16 | 1 | 13405.56 | 2018-08-02 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 626 | Римар Олег Евгеньевич | 58 | 250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_01
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 677 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, установка панели 0,4 кВ (1 шт.). Замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Либерти по договору №364-15 от 07.08.2015г. (трансформаторная мощность 0,78 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_02 | 2015-08-07 | 364-15 | 1 | 1577944.81 | 2018-12-30 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 677 | ООО "Либерти" | 0 | 250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_02
1.1.3.1. | Реконструкция РП 79 установка ячеек 6 кВ (2 шт.) для техприсоединения ГУКС ТулоблУКС по договору №1769 от 14.04.2014г. | H_03 | 2014-09-15 | 1769 | 1 | 33171896.18 | 2019-12-21 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РП 79 | ГУКС "ТулоблУКС" | 0 | 1000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_03
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 584 замена блока автоматики РЗА в ячейке 6 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Альянс-Авто по договору №264-14 от 27.02.2017г. | H_04 | 2017-07-27 | 264-17 | 1 | 13457.81 | 2018-12-28 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 584 | ООО "Альянс-Авто" | 0 | 151.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_04
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 306 замена рубильник 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Ценрт футзала г.Тулы по договору №330-17 от 31.08.2017г. | H_05 | 2017-08-31 | 330-17 | 1 | 13679.88 | 2018-08-31 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 306 | ООО "Центр футзала г.Тулы" | 0 | 154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_05
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 25 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,63 МВА на 1 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ и устройствами защиты (2 шт.), монтаж кабельных перемычек силовых траснформаторов №1 и №2, монтаж шкафов 0,4 кВ (2 шт.), монтаж автоматических выключателей и разъединителей в вводных ячейках 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Энергоальянс по договору №390-16 от 04.08.2016г. (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 0,74 МВА) | H_06 | 2016-08-04 | 390-16 | 1 | 160634.39 | 2018-10-30 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 25 | ООО "Энергоальянс" | 0 | 460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_06
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 26 установка панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Ресурс-Н по договору №90-18 от 15.03.2018г. | I_07 | 2018-03-15 | 90-18 | 1 | 114727.86 | 2018-09-30 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 26 | ООО "Ресурс-Н" | 150 | 250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_07
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 131 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Бондарева З.К. по договору №278-18 от 29.06.2018г. | I_08 | 2018-06-29 | 278-18 | 1 | 80309.5 | 2018-12-29 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 131 | Бондарева Зинаида Кузьминична | 100 | 170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_08
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ТГМО Музей оружия ФГБУК по договору №499-17 от 14.12.2017г. | H_09 | 2017-12-14 | 499-17 | 1 | 39831.55 | 2019-12-30 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 1406 | ТГМО "Музей оружия ФГБУК" | 0 | 158.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_09
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Тула-Ресторатор по договору №215-18 от 06.06.2018г. | I_10 | 2018-06-06 | 215-18 | 1 | 229455.72 | 2020-05-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 1406 | ООО "Тула-Ресторатор" | 0 | 200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_10
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 161 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО Меркурий Комплект Сервис по договору №60-18 от 19.02.2018г. | I_11 | 2018-02-19 | 60-18 | 1 | 431376.75 | 2019-02-19 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 161 | ООО "Меркурий Комплект Сервис" | 0 | 376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_11
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена чиловых трансформаторов №1 и №2 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена ячеек 6 кВ (6 шт.), замена вводных панелей 0,4 кВ (2 шт.), монтаж панелей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. (трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | I_12 | 04.06.2018 | 204-18 | 1 | 210010.32 | 2019-06-04 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 511 | ООО "ГОТЕК-трейд" | 170 | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_12
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО ГОТЕК-трейд по договору №204-18 от 04.06.2018г. | I_13 | 2018-02-01 | 28-18 | 1 | 309180.59 | 2019-02-01 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 511 | ООО "Вертикаль" | 0 | 265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_13
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1274 замена ячейки 6 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.0 для техприсоединения Матвиенко А.Н. по договору №320-18 от 20.07.2018г. | I_14 | 2018-07-20 | 320-18 | 1 | 1866758.4 | 2020-07-20 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 1274 | Матвиенко Александр Николаевич | 980 | 2580 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_14
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1331 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Торговое предприятие "Мечта" по договору №469-18 от 18.10.2018г. | I_15 | 2018-10-18 | 469-18 | 1 | 175008.6 | 2019-10-18 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 1331 | ООО Торговое предприятие "Мечта" | 150 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_15
1.1.3.1. | Реконструкция РП 80 монтаж ячеек 10 кВ с ВВ и устройством защитв (2 шт.) для техприсоедения ООО Солидарность по договору №256-18 от 22.06.2018г. | I_16 | 22.06.2018 | 256-18 | 1 | 676699.92 | 2019-06-22 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РП 80 | ООО "Солидарность" | 0 | 580 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_16
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 412 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки для техприсоединения АО Оборонэнерго филиал Волго-Вятский по договору № 424-17 от 31.10.2017г. | I_17 | 31.10.2017 | 424-17 | 1 | 26649.12 | 2019-05-30 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 412 | АО Филиал Волго-Вятский "Оборонэнерго" | 300 | 600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_17
1.1.3.1. | Реконструкция РП 52 замена силового трансформатора №1 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена разъединителей 6 кВ на выключатели нагрузки (2 шт.), замена вводной панели 0,4 кВ, замена секционного разъединителя для техприсоединения УФНС России по Тульской области по договору №03-49/225/582-18 от 18.12.2018г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА, прирост 0,23 МВА) | I_18 | 2018-12-18 | 03-49/225/582-18 | 1 | 172091.79 | 2019-12-18 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РП 52 | УФНС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 100 | 250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_18
1.1.3.1. | Реконструкция КТП 747 монтаж рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Холодняк О.В. По договору №141-19 от 27.03.2019г. | J_19 | 2019-03-27 | 141-19 | 1 | 135325.44 | 2020-03-27 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КТП 747 | ИП Холодняк Ольга Владимировна | 50 | 170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_19
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 338 замена силового трансформатора №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводного разъединителя на рубильник (1 шт.), замена кабельной перемыки 0,4 кВ на ошиновку (1 шт.), замена ошиновки 0,4 кВ II СШ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-19 от 05.03.2019г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | J_20 | 2019-03-05 | 110-19 | 1 | 124048.32 | 2019-09-05 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 338 | ООО "Гриф" | 310 | 420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_20
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 300 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-149 от 05.03.2019г. | J_21 | 2019-03-05 | 110-19 | 1 | 124048.32 | 2019-09-05 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 300 | ООО "Гриф" | 310 | 420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_21
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 342 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения Воробьев В.В. по договору № 361-19 от 29.07.2019г. | J_22 | 2019-07-29 | 361-19 | 1 | 227797.82 | 2020-07-29 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 342 | ИП Воробьев Виктор Васильевич | 58 | 260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_22
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 960 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_25 | 2018-10-15 | 463-18 | 1 | 7046408.41 | 2021-01-21 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ - 10кВ ТП 1210 - ТП 960 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕМИДОВ ПЛАЗА" | 0 | 294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_25
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 165 монтаж панелт 0,4 кВ (1 шт.), монтаж шинного моста 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гратис по договору №129-19 от 19.03.2019г. | J_23 | 2019-03-19 | 129-19 | 1 | 214265.28 | 2020-03-19 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 165 | ООО "ГРАТИС" | 10 | 200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_23
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 1349 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_24 | 15.10.2018 | 463-18 | 1 | 7046408.41 | 2021-01-21 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ - 10кВ ТП 1210 - КТП 1349 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕМИДОВ ПЛАЗА" | 0 | 294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_24
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 5 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Янтарь по договору №341-19 от 16.07.2019г. | J_28 | 2019-07-16 | 341-19 | 1 | 20916.31 | 2020-07-16 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 5 | ООО "Янтарь" | 35 | 180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_28
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 305 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Прокуратура Тульской области по договору №455а-19 от 10.09.2019г. | J_25 | 10.09.2019 | 455а-19 | 1 | 112771.2 | 2020-10-16 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 305 | Прокуратура Тульской области | 170 | 270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_25
1.1.3.1. | Реконструкция РП 6 замена вводных ячеек 6 кВ на ячейки с ВВ и устройством защиты (2 шт.) для техприсоединения Афанасьев Е.В. по договору №366-18 от 08.08.2018г. | I_26 | 2018-08-08 | 366-18 | 1 | 22 233,22 | 2019-08-08 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РП 6 | Афанасьев Евгений Викторович ИП | 0 | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_26
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 112 замена силового трансформатора 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения МУ УКС г.Тулы по договору №168-18 от 10.05.2018г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | I_27 | 2018-05-10 | 168-18 | 1 | 8 750 467,48 | 2019-05-10 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП 112 | УКС г.Тулы МУ | 0 | 177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_27
1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ ТП 511 до врезки в КЛ 6 кВ ТП 511-РП 60 АСБл 3х150 для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. | I_28 | 2018-02-01 | 28-18 | 1 | 247252.37 | 2019-02-01 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ РП 060 - ТП 511 | ООО "Вертикаль" | 0 | 265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I_28
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 523 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25МВА на 0,63МВА, замена панелей 0,4 кВ (2 шт.), замена секционного рубильника 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ГУК ТО Объединение ИКХМ по договору №356-19 от 23.07.2019г. (трансформаторная мощность 1,26 МВа, прирост 0,76 МВА) | J_29 | 2019-07-23 | 356-19 | 1 | 435296.83 | 2020-07-23 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | замена: 1. транс. 250 на 630/6/0,4 - 2 шт. 2. ЩО-70 на ЩО-70-45 - 2 шт. 3. секц. руб. на руб. 1000А 4. резерв. РПС-2 на РПС-4 на 1 с.ш. (ТП 523) | ГУК ТО "Объединение "ИКХМ" | 80 | 466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_29
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,4 МВА, строительство КЛ 10 кВ от 684 для техприсоединения ГСК №8 Центрального района г.Тулы по договору №290-19 от 19.06.2019 г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_30 | 2019-06-19 | 290-19 | 1 | 55000 | 2020-06-19 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КТП проект. 400/10/0,4 в непосредственной близости от гран. уч., КЛ-10 кВ от ТП 684 до КТП проект. | ГСК №8 Центрального района г.Тулы | 0 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_30
1.1.3.1. | Реконструкция РП 10 замена ячеки 10 кВ на ячейку с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ООО Меткон по договору№300-19 от 26.06.2019г. | J_31 | 26.06.2019 | 300-19 | 1 | 372144.96 | 2020-06-26 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КСО-298 (1 с.ш. РП 10) | ООО "Меткон" | 0 | 330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_31
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1287 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводных авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.), замена секц.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), замена авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Аврора-Парк по договору №377-19 от 05.08.2019г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | J_32 | 2019-08-05 | 377-19 | 1 | 214265.28 | 2020-08-05 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | замена в ТП 1287: 1. транс. 250 на 400/10/0,4 - 2 шт. 2. ввод. автом. выкл. 400 на 1000А - 2 шт. 3. секц. разъед. 600 на 1000А - 1 шт. 4. 1 и 2 с.ш. резерв. автом. выкл. 100 на 400А - 2 шт., переошиновка | ООО "АВРОРА-Парк" | 0 | 190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_32
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 591 для техприсоединения СНТ Сплав-3 по договору №517-19 от 21.10.2019г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_33 | 2019-10-21 | 517-19 | 1 | 45650 | 2020-10-21 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КТП проект. (630/6/0,4) не далее 25 м от гран. уч., КЛ-6 кВ от ТП 591 до КТП проект. | СНТ "Сплав-3" | 0 | 400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_33
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 107 монтаж авт.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 107 для техприсоедиения ООО Воен-Сервис по договору №555-19 от 20.11.2019г. | J_34 | 2019-11-20 | 555-19 | 1 | 20916.31 | 2020-11-20 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | в ТП 107: 1. автом. выкл. 50 А в сущ. ПР-11 2. перезавести КЛ присоед. "ж.д. по ул. В. Студенка, д. 6" с РПС-4 2 с.ш. на устан. автом. выкл. в сущ. ПР-11 3. для перевода доложить КЛ-0,4 от сущ. ЛЭП | ООО "Воен-Сервис" | 150 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_34
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 481 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_35 | 2019-11-22 | 563-19 | 1 | 208626.72 | 2020-11-22 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | в сущ. резерв. РПС-4 устан. предохр. 400А - 2 шт. (2 с.ш. ТП 481 и 1 с.ш. ТП 482) | Абрамов Михаил Алексеевич | 150 | 335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_35
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 482 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_36 | 2019-11-22 | 563-19 | 1 | 208626.72 | 2020-11-22 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | в сущ. резерв. РПС-4 устан. предохр. 400А - 2 шт. (2 с.ш. ТП 481 и 1 с.ш. ТП 482) | Абрамов Михаил Алексеевич | 150 | 335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_36
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 510 замена силового трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена секц.разъединителя на выключатель нагрузки 0,4 кВ (1 шт.), монтаж панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Шпунькина О.В. По договору №586-19 от 10.12.2019г. (трансформаторная мощность 1,03 МВА, прирост 0,23 МВА) | H_37 | 2019-12-10 | 586-19 | 1 | 20916.31 | 2020-12-10 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | замена в ТП 510: 1. транс. 400 на 630/6/0,4 - 1 шт. 2. секц. разъед. на выкл. нагр. - 1 шт. 3. ошиновка транс. №1, сборные шины 1 с.ш. 4. в габаритах сущ. ЩО-59 устан. ЩО-70 с автом. выкл. 1000А 5. 1 с.ш. резерв. РПС-2 на РПС-4 с предохр. ПН-2-320А - 1 шт. | Шпунькина Ольга Вячеславовна | 50 | 270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_37
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 152 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Восход по догвору №600-19 от 18.12.2019г. | J_38 | 18.12.2019 | 600-19 | 1 | 20916.31 | 2020-12-18 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | замена РВ на ВНАзп-10/630 в резерв. ячейке (ТП 152), сущест. КЛ-6кВ от ТП 171 в напр. ТП 1087 откл.и расшин. | ООО "Восход" | 100 | 665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_38
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 720, от ТП 704, от ТП 739. Реконстукция ТП 720 замена разъединителя на выключатель нагрузки (1 шт.) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_39 | 2020-02-27 | 49-20 | 1 | 4894648.22 | 2021-02-27 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | В ТП 720 РУ-6кВ прис. ТП 705 замена РВ на ВНА 630 - 1 шт | ООО "Водник" | 0 | 328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | K_39
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 2020-02-19 | 37-20 | 1 | 2839979.89 | 2022-02-19 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1. В ТП 693 РУ-6кВ прис. тр-р №1, №2 замена камер КСО-393 с ВВ - 2 шт; РУ-0,4кВ замена панелей ЩО-70 - 13 шт; 2. В ТП 693 замена тр-ров №1, №2 на ТМ-1250/6/0,4 кВА - 2 шт | Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области (УФНС) | 590 | 1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | K_40
1.1.3.1. | Реконструкция РП 69 монтаж ячейки 10 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ГУ ТО Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва по договору №509-19 от 14.10.2019 г. | J_41 | 2019-10-14 | 509-19 | 1 | 18718157.34 | 2021-10-14 | 2021 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | камера КСО-292 | ГУ ТО "Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва" | 0 | 750 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_41
1.1.3.1. | Реконструкция РП 67 монтаж ячеек 10 кВ (2 шт.). Реконструкция ТП 430 монтаж выключателя нагрузки (1 шт.). Строительство КЛ 10 кВ ТП 114 - ТП 430. строительство КЛ 10 кВ от врезки КЛ РП 41 - ТП 103 до врезки в ЛЭП ТП 103 - ТП 600. | J_42 | 2019-12-24 | 609-19 | 1 | 1172820.48 | 2021-12-24 | 2021 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КСО, выкл.нагрузки, взамен ЛЭП-10кВ проложить кабель (100м) | ООО "СЗ "Фамилия" | 414 | 1454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_42