## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 05 мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Тульские городские электрические сети"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Правительства Тульской области от 18.11.2019г. № 832-р
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.64 | 32.16 | 6.94 | 13.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4 | 13.94 | 3.91 | 7.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.86 | 13.76 | 2.28 | 3.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.38 | 4.46 | 0.75 | 2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17843.1 | 8.4 | 13.94 | 3.91 | 7.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17843.1 | 8.4 | 13.94 | 3.91 | 7.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 626 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения Римар О.Е. по договору №385-16 от 02.08.2016г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_01 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 626 | нд | нд | нд | 250 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 677 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, установка панели 0,4 кВ (1 шт.). Замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Либерти по договору №364-15 от 07.08.2015г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_02 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 677 | нд | нд | нд | 250 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция РП 79 установка ячеек 6 кВ (2 шт.) для техприсоединения ГУКС ТулоблУКС по договору №1769 от 14.04.2014г. | H_03 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 79 | нд | нд | нд | 1000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 584 замена блока автоматики РЗА в ячейке 6 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Альянс-Авто по договору №264-17 от 27.02.2017г. | H_04 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 584 | нд | нд | нд | 151.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 306 замена рубильник 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Ценрт футзала г.Тулы по договору №330-17 от 31.08.2017г. | H_05 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 306 | нд | нд | нд | 154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 25 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,63 МВА на 1 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ и устройствами защиты (2 шт.), монтаж кабельных перемычек силовых траснформаторов №1 и №2, монтаж шкафов 0,4 кВ (2 шт.), монтаж автоматических выключателей и разъединителей в вводных ячейках 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Энергоальянс по договору №390-16 от 04.08.2016г. (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 0,74 МВА) | H_06 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 25 | нд | нд | нд | 460 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 26 установка панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Ресурс-Н по договору №90-18 от 15.03.2018г. | I_07 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 26 | нд | нд | нд | 250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 131 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Бондарева З.К. по договору №278-18 от 29.06.2018г. | I_08 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 131 | нд | нд | нд | 170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ТГМО Музей оружия ФГБУК по договору №499-17 от 14.12.2017г. | H_09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 1406 | нд | нд | нд | 158.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Тула-Ресторатор по договору №215-18 от 06.06.2018г. | I_10 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 1406 | нд | нд | нд | 200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 161 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО Меркурий Комплект Сервис по договору №60-18 от 19.02.2018г. | I_11 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 161 | нд | нд | нд | 376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена чиловых трансформаторов №1 и №2 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена ячеек 6 кВ (6 шт.), замена вводных панелей 0,4 кВ (2 шт.), монтаж панелей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. (трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | I_12 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 511 | нд | нд | нд | 265 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО ГОТЕК-трейд по договору №204-18 от 04.06.2018г. | I_13 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 511 | нд | нд | нд | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1274 замена ячейки 6 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.0 для техприсоединения Матвиенко А.Н. по договору №320-18 от 20.07.2018г. | I_14 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 1274 | нд | нд | нд | 2580 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1331 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Торговое предприятие "Мечта" по договору №469-18 от 18.10.2018г. | I_15 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 1331 | нд | нд | нд | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция РП 80 монтаж ячеек 10 кВ с ВВ и устройством защитв (2 шт.) для техприсоедения ООО Солидарность по договору №256-18 от 22.06.2018г. | I_16 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 80 | нд | нд | нд | 580 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 412 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки для техприсоединения АО Оборонэнерго филиал Волго-Вятский по договору № 424-17 от 31.10.2017г. | I_17 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 412 | нд | нд | нд | 600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция РП 52 замена силового трансформатора №1 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена разъединителей 6 кВ на выключатели нагрузки (2 шт.), замена вводной панели 0,4 кВ, замена секционного разъединителя для техприсоединения УФНС России по Тульской области по договору №03-49/225/582-18 от 18.12.2018г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА, прирост 0,23 МВА) | I_18 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 52 | нд | нд | нд | 250 | 1.03 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция КТП 747 монтаж рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Холодняк О.В. По договору №141-19 от 27.03.2019г. | J_19 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КТП 747 | нд | нд | нд | 170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 338 замена силового трансформатора №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводного разъединителя на рубильник (1 шт.), замена кабельной перемыки 0,4 кВ на ошиновку (1 шт.), замена ошиновки 0,4 кВ II СШ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-19 от 05.03.2019г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | J_20 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 338 | нд | нд | нд | 420 | 0.65 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 300 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-19 от 05.03.2019г. | J_21 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 342 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения Воробьев В.В. по договору № 361-19 от 29.07.2019г. | J_22 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 342 | нд | нд | нд | 260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 960 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_25 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 1210 - ТП 960 | нд | нд | нд | 294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 165 монтаж панелт 0,4 кВ (1 шт.), монтаж шинного моста 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гратис по договору №129-19 от 19.03.2019г. | J_23 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 165 | нд | нд | нд | 200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 1349 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_24 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 1210 - ТП 1349 | нд | нд | нд | 294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 5 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Янтарь по договору №341-19 от 16.07.2019г. | J_28 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 5 | нд | нд | нд | 180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 305 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Прокуратура Тульской области по договору №455а-19 от 10.09.2019г. | J_25 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 305 | нд | нд | нд | 270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция РП 6 замена вводных ячеек 6 кВ на ячейки с ВВ и устройством защиты (2 шт.) для техприсоединения Афанасьев Е.В. по договору №366-18 от 08.08.2018г. | I_26 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 6 | нд | нд | нд | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 112 замена силового трансформатора 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения МУ УКС г.Тулы по договору №168-18 от 10.05.2018г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | I_27 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 112 | нд | нд | нд | 177 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ ТП 511 до врезки в КЛ 6 кВ ТП 511-РП 60 АСБл 3х150 для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. | I_28 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 511 - РП 60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 523 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25МВА на 0,63МВА, замена панелей 0,4 кВ (2 шт.), замена секционного рубильника 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ГУК ТО Объединение ИКХМ по договору №356-19 от 23.07.2019г. (трансформаторная мощность 1,26 МВа, прирост 0,76 МВА) | J_29 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 523 | нд | нд | нд | 466 | 0.5 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,4 МВА, строительство КЛ 10 кВ от 684 для техприсоединения ГСК №8 Центрального района г.Тулы по договору №290-19 от 19.06.2019 г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция РП 10 замена ячеки 10 кВ на ячейку с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ООО Меткон по договору№300-19 от 26.06.2019г. | J_31 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 10 | нд | нд | нд | 330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1287 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводных авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.), замена секц.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), замена авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Аврора-Парк по договору №377-19 от 05.08.2019г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | J_32 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 1287 | нд | нд | нд | 190 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 591 для техприсоединения СНТ Сплав-3 по договору №517-19 от 21.10.2019г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 400 | нд | 0.63 | нд | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 107 монтаж авт.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 107 для техприсоедиения ООО Воен-Сервис по договору №555-19 от 20.11.2019г. | J_34 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 107 | нд | нд | нд | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 481 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_35 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 481 | нд | нд | нд | 335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 482 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_36 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 510 замена силового трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена секц.разъединителя на выключатель нагрузки 0,4 кВ (1 шт.), монтаж панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Шпунькина О.В. По договору №586-19 от 10.12.2019г. (трансформаторная мощность 1,03 МВА, прирост 0,23 МВА) | H_37 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 510 | нд | нд | нд | 270 | 0.8 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 152 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Восход по договору №600-19 от 18.12.2019г. | J_38 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 152 | нд | нд | нд | 665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 720, от ТП 704, от ТП 739. Реконструкция ТП 720 замена разъединителя на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №49-20 от 27.02.2020 (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 693 | нд | нд | нд | 1095 | 1.26 | 2.5 | 0.63 | 1.25 | нд | нд | 6 | 6 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция РП 69 монтаж ячейки 10 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ГУ ТО Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва по договору №509-19 от 14.10.2019 г. | J_41 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 69 | нд | нд | нд | 750 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.1.3.1. | Реконструкция РП 67 монтаж ячеек 10 кВ (2 шт.). Реконструкция ТП 430 монтаж выключателя нагрузки (1 шт.). Строительство КЛ 10 кВ ТП 114 - ТП 430. строительство КЛ 10 кВ от врезки КЛ РП 41 - ТП 103 до врезки в ЛЭП ТП 103 - ТП 600 для техприсоединения ООО СЗ Фамили по договору №609-19 от 24.12.2019г. | J_42 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 67 | нд | нд | нд | 1454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Техприсоединение заявителей | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.86 | 13.76 | 2.28 | 3.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.86 | 13.76 | 2.28 | 3.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена делительного трансформатора в РП 48 | H_43 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 48 | 0.316 | 20.06.2018г. | 13 | нд | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Замена делительного трансформатора в РП 54 | H_44 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 54 | 1.064 | 29.12.2017г. | 43 | нд | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП 23 замена ячеек 6 кВ (15 шт.) | H_45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 23 | 0.543 | 25.12.2017г. | 34;34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 638 замена ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_46 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 638 | 0.046 | 08.02.2017г. | 18;12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП 44 замена ячеек 6 кВ (14 шт.) | H_47 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП-ТТУ 5 замена ячеек 6 кВ (8 шт.) | H_48 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП ТТУ 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП 50 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_49 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП 9 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_50 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП 72 (III и IV с.ш.) замена ячеек 10 кВ (16 шт.) | H_51 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 72 (III и IV с.ш.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП 76 замена ячеек 6-10 кВ (15 шт.) | H_52 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 76 | 0.08 | 20.02.2017г. | 20;20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 847 замена ячеек 6 кВ (6 шт.) | H_53 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 847 | 0.131 | 04.02.2017г. | 33;33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.1 | Замена вторичных цепей РЗА в существующих ячейках КСО РП 38н | H_54 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 38н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.86 | 8.76 | 2.28 | 3.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 232 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_55 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 232 | 0.068 | 02.02.2017г. | 17;27 | нд | 0.65 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен РП 75 и ТП 717 | H_56 | 1936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РТП | 0.068 | 21.12.2017г. | 27;38 | нд | 0.43 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен ТП 725 | H_57 | 1935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РТП | 0.045 | 28.12.2017г. | 28;28 | нд | 0.32 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 37 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_58 | 1940 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 37 | 0.043 | 21.02.2017г. | 22;28 | нд | 0.36 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 57 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 1947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 57 | 0.163 | 31.01.2017г. | 65;101 | нд | 0.41 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 90 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_60 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 90 | 0.036 | 19.12.2017г. | 9;14 | нд | 0.65 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 127 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_61 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 127 | 0.096 | 08.02.2018г. | 38;60 | нд | 0.41 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 130 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_62 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 130 | 0.098 | 19.12.2017г. | 39;39 | нд | 0.16 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однозальной ТП 142 | H_63 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 142 | 0.166 | 20.02.2017г. | 66;66 | нд | 0.36 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однозальной ТП 186 ст. | H_64 | 1939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 186 ст. | 0.102 | 20.02.2017г. | 40;64 | нд | 0.41 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 225 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 225 | 0.056 | 26.01.2017г. | 22;14 | нд | 0.65 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 713 | H_66 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 713 | 0.123 | 26.12.2017г. | 38;38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 | H_67 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 236 | 0.111 | 26.01.2017г. | 28;28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 706 замена ячеек 0,4 кВ (6 шт.) | H_68 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 706 | 0.138 | 26.12.2017г. | 35;43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 152 замена ячеек 0,4 кВ (3 шт.) | H_69 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 152 | 0.082 | 25.01.2017г. | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 334 замена ячеек 0,4 кВ II СШ (4 шт.) | H_70 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 334 ст. (II с.ш.) | 0.032 | 25.12.2017г. | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | H_71 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 78 | 0.055 | 14.12.2017г. | 14;22 | нд | 0.65 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 1 | H_72 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 1 | 0.2 | 25.01.2017г. | 65;32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 557 | H_73 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 557 | 0.196 | 13.12.2017г. | 31;31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 701 | H_74 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 701 | 0.084 | 19.12.2017г. | 13;13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 4 | H_75 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 4 | 0.099 | 20.12.2017г. | 25;16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 190 | H_76 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 190 | 0.222 | 30.01.2017г. | 35;56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 | H_77 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 71 | 0.09 | 19.12.2017г. | 14;14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 | H_78 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 35 | 0.515 | 31.10.2017г. | 82;82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 | H_79 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 507 | 0.177 | 29.12.2016г. | 28;28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 | H_80 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 554 | 0.138 | 25.11.2016г. | 22;35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 508 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_81 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 508 | 0.246 | 29.12.2016г. | 39;39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 191 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_82 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 191 | 0.322 | 26.01.2017г. | 51;81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 107 замена вводных ячеек 0,4 кВ (1 шт.) | H_83 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 107 | 0.282 | 28.12.2017г. | 45;45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 469 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_84 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 469 | 0.224 | 21.12.2017г. | 36;36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация РП 73 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_85 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 73 | 0.185 | 18.12.2017г. | 29;29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 144 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_86 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 144 | 0.292 | 31.01.2017г. | 46;46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 165 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_87 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 165 | 0.302 | 26.01.2017г. | 48;48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 545 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_88 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 545 | 0.246 | 26.01.2017г. | 39;39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Модернизация ТП 663 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_89 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 663 | 0.167 | 27.11.2017г. | 27;27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.1.2. | Строительство трансформаторной подстанции ТП 228 | H_90 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 228 | 0.115 | 26.01.2017г. | 58;58 | нд | 0.4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 41 ф.9 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 4,23 км) | H_91 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 149- РП 41 Ф.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 47 ф.19 - ПС 21 АСБл-3х240 (протяженность 1,97 км) | H_92 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 21 РП 47 Ф. 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 366 - РП 49 АСБл-3х240 (протяженность 3,1 км) | H_93 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 49 - ТП 366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 694 - РП 70 АСБл-3х240 (протяженность 1,32 км) | H_94 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 70 - ТП 694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_95 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 370 - ТП 197 ф. 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,28 км) | H_96 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 263 - ТП 143 н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.11 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 1,73 км) | H_97 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 218 - РП 10 ф. 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 68 ф.36 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,4 км) | H_98 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 392 - РП 68 ф. 36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 | H_99 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 638 - ТП 849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 469 ф.10 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 1,39 км) | H_100 | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 149 - ТП 469 ф. 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1026 ф.9 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 1,9 км) | H_101 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 392 - ТП 1026 ф. 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1026 ф.20 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 1,9 км) | H_102 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 392 - ТП 1026 ф. 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 | H_103 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 64 - ТП 279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 31 ф.34 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,06 км) | H_104 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 392 - РП 31 ф. 34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 67 ф.19 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 2,17 км) | H_105 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 218 - РП 67 ф. 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 456 - ТП 368 АСБл-3х240 (протяженность 1,44 км) | H_106 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 368 - ТП 456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1170 - ТП 456 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_107 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 456 - ТП 1170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 | H_108 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 | H_109 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 | H_110 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 | H_111 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 51 ф.3А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,54 км) | H_112 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 41 "Перекоп" - РП 51 ф. 3А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 50 ф.7А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,67 км) | H_113 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 41 "Перекоп" - РП 50 ф. 7А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65 ф.8Б - ПС 17 АСБл-3х240 (протяженность 1,76 км) | H_114 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 17 - РП 65 ф. 8Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 | H_115 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 145 - РП 35 ф. 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.10А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 3,44 км) | H_116 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 41 "Перекоп" - РП 10 ф. 10А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 58 ф.20А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,51 км) | H_117 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 41 "Перекоп" - РП 58 ф. 20А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 258 ф.13Б - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 1,43 км) | H_118 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 41 "Перекоп" - ТП 258 ф. 13Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1313 - ТП 626 АСБл-3х120 (протяженность 0,6 км) | H_119 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 626 - ТП 1313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 603 - ТП 1313 АСБл-3х120 (протяженность 0,45 км) | H_120 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 1313 - ТП 603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 1,85 км) | H_121 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 24 - РП Южный, ф. 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция существующей ВЛ 10кВ ТП 638 - ТП 850 и ее секционирование | H_122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 638 - ТП 850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | H_123 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ТП 930 - ТП 926 | H_124 | 2005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 930 - ТП 926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 917 - ТП 918 (протяженность 0,8 км) | H_125 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 911 - ТП 917 - ТП 918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ РП ГПТУ ф.29 - ПС 24 (протяженность 4,2 км) | H_126 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 24 - РП ГПТУ, ф. 29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 600 (протяженность 2,1 км) | H_127 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 349 - ТП 600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 (протяженность 1,96 км) | H_128 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 349 - ТП 690 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации ПС 52 ф.Октябрьский - ТП 847, участок ПП 12 -ТП 847 | H_129 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ, ПС 52 ф.Октябрьский - ТП 847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации ТП 831 - ТП 834 | H_130 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 831 - ТП 834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | H_131 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 604 ф.24 - ПС 24 (протяженность 1,7 км) | H_132 | 1945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 604 - ПС 24 ф. 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 619 - ТП 620, отпайка на ТП 783 (протяженность 2,17 км) | H_133 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КВЛ-6кВ, ТП 604 - ТП 619 - ТП 620, отпайка на ТП 783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ, участок от ПС 52 ф.База и ф.Октябрьский до границ земельных участок, выделенных для ИЖС многодетным семьям в Северной части Зареченского района | H_134 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 52 ф.База, ПС 52 ф.Октябрьский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Строительство и монтаж КЛ 6 кВ, взамен существующих кабельных линиий, попадающих в зону работ по благоустройству Казанской набаражной | H_135 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ ПС 109 - РП 81 КЛ-6 кВ Крун Казанка - ТП 1406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 23 по ул. Михеева | H_136 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ-0,4 кВ ТП 23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.38 | 4.46 | 0.75 | 2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 22 ф.2Б - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,6 км) | H_138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 41 "Перекоп" - РП 22 ф. 2Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 2 ф.2Б - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,0 км) | H_139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 41 "Перекоп" - РП 2 ф. 2Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 57 ф.23А - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 1,4 км) | H_140 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 41 "Перекоп" - РП 57 ф. 23А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 24 - ПС 219 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 1,4 км) | H_141 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 219 - РП 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 14 - ПС 218 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,16 км) | H_142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 218 - РП 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.4. | Строительство КТП взамен ТП 831 и ЛЭП-6 кВ от ПС 52 "Медвенка" в рамках мероприятий по повышению надежности (трансформаторная мощность 1,26 МВА, протяженность 6,27 км) | H_143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 831от ПС 52 "Медвенка" | 0.410 | 13.02.2017г. | 65;55 | нд | 1.38 | 1.26 | 0.75 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ ВЛЗ-6 кВ Северо-восточной части Зареченского района от ПС 52 "Медвенка" (протяженность 3,17 км) | H_144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прокладка ЛЭП-6 кВ от ПС 52 "Медвенка" до ВЛЗ-6 кВ Северо-восточной части Зареченского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.4. | Строительство КТП для развития сетей электроснабжения Казанской набережной ( трансформаторная мощность 3,2 МВА) | K_170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | 1.6 | нд | нд | нд | 6 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 6 | H_145 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в ТП 584 | H_146 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 22 | H_147 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | H_148 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | H_149 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | H_150 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | H_151 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 33 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_152 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 2 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_153 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 72 (I и II СШ) установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_154 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 72 (I и II с.ш.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 87 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_155 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 38ст. установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_156 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 38ст. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 3 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_157 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 36 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_158 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 4 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_159 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 8 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_160 | 2005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция ТП 214 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_161 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция ТП 264 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_162 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП 264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Реконструкция РП 34 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_163 | 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП 34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.6. | Разработка и монтаж Оперативно-информационного комплекса (ОИК) ОДС | H_164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | -
1.6. | Создание Автоматизированной системы обработки информации (АСОИ ТГЭС) | H_165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | -
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | -