# Общая информация о технологическом присоединении

Технологическое присоединение – комплексная услуга, оказываемая сетевыми компаниями юридическим и физическим лицам для выдачи электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей к объектам электросетевого хозяйства.

Технологическое присоединение осуществляется согласно условиям заключенного договора между заявителем и сетевой организацией и распространяется на случаи:

-	присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

-	увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

-	изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

-	присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";

-	изменения схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";

-	при присоединении к сетям смежной сетевой организации.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения.

Процедура технологического присоединения предусматривает следующий порядок:

- Подача заявки на технологическое присоединение, содержащей все предусмотренные действующим законодательством сведения.

- Заключение договора об осуществлении технологического присоединения.

- Выполнение мероприятий, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения.

- Получение разрешения на допуск к эксплуатации объектов заявителя (в соответствии с п. 7 г) Правил ТП ).

- Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактический приём (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путём включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»)*

- Получение актов об осуществлении технологического присоединения, актов допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и актов согласования технологической и (или) аварийной брони.

*за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил ТП, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже. В отношении указанных заявителей - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.

Схема взаимодействия участников процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, а также энергопринимающих устройств физических лиц до 15 кВт по III категории надежности (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ)

| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение близлежащих электрических сетей необходимого уровня напряжения | Заявитель | В органах местного самоуправления | До подачи заявки на ТП (п.8(3) Правил ТП) |
| Подача заявки на ТП | Заявитель | через Личный кабинет клиента на сайте портал-тп.рф или в ЦОПе | При необходимости технологического присоединения объекта к электрическим сетям / увеличении мощности (п. 7а Правил ТП) |

Процедура № 1. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения

| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдача условий типового договора на ТП, технических условий, счета для внесения платы за технологическое присоединение, инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. | АО «ТГЭС» | Через Личный кабинет | В течении 10 рабочих дней после подачи заявки (п. 105 Правил ТП) |
| Заключение договора ТП | Заявитель | Через Личный кабинет | Со дня оплаты заявителем счета, выставленного сетевой организацией (п. 103 Правил ТП) |
| Уведомление энергосбытовой организации о заключении договора ТП | АО «ТГЭС» |  | В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП (п. 15(1) Правил ТП) |

Процедура № 2. Исполнение договора об осуществлении технологического присоединения

| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата услуги технологического присоединения | Заявитель | В любом банке | Согласно условий договора |
| Исполнение технических условий со стороны АО «ТГЭС» Исполнение технических условий со стороны Заявителя | АО «ТГЭС» | До границ земельного участка заявителя | До одного года (согласно п. 16 б), 25 (1) Правил ТП) |
|  | Заявитель | В границах своего земельного участка |  |
| Уведомление о выполнении работ в соответствии с техническими условиями (в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ) | Заявитель | Через Личный кабинет | После выполнения технических условий заявителем (п.85 Правил ТП) |

Процедура № 3. Фактическое присоединение

| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| --- | --- | --- | --- |
| В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей на уровне напряжения выше 0,4 кВ |  |  |  |
| Проверка выполнения технических условий | Комиссия АО «ТГЭС» с участием Заявителя | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя | В день согласованный АО «ТГЭС» и Заявителем но не позднее 10 календарных дней с даты уведомления о выполнении работ со стороны Заявителя и направления необходимых документов (см. процедуру № 2).(п. 90 Правил ТП) |
| Фактическое присоединение и выдача актов | АО «ТГЭС» | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя |  |
| Получение разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (для энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по I категории надежности электроснабжения) | Заявитель | Орган федерального государственного энергетического надзора | после оформления акта о выполнении технических условий (п. 18(3) Правил ТП) |
| Заключение договора энергоснабжения /купли-продажи | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | С даты заключения соответствующего вида договора (п.112 Правил ТП) |
| В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  |  |
| Фактическое присоединение и выдача актов | Заявитель, филиал «Россети Центр» | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя | Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) (п. 108 Правил ТП) |
| Получение разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (для энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по I категории надежности электроснабжения) | Заявитель | Орган федерального государственного энергетического надзора | после оформления акта о выполнении технических условий (п. 18(3) Правил ТП) |
| Заключение договора энергоснабжения /купли-продажи | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | С даты заключения соответствующего вида договора (п.112 Правил ТП) |

Схема взаимодействия участников процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью свыше 150 кВт

| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение близлежащих электрических сетей необходимого уровня напряжения | Заявитель | В органах местного самоуправления | До подачи заявки на ТП (п.8(3) Правил ТП) |
| Подача заявки на ТП | Заявитель | через Личный кабинет клиента на сайте портал-тп.рф или в ЦОП, (для обеспечения доступа к Личному кабинету) | При необходимости технологического присоединения объекта к электрическим сетям / увеличении мощности (п. 7а Правил ТП) |

Процедура № 1. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения

| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдача оферты договора на ТП с приложением технических условий | АО «ТГЭС» | В ЦОП, по почте РФ, через Личный кабинет | -в течении 20 рабочих дней после подачи заявки (п. 15 Правил ТП); - в случае утверждения индивидуальной платы за ТП не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (п. 30.4. Правил ТП); - в случае необходимости согласования ТУ с системным оператором не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования (п. 15 Правил ТП); - при временном ТП в течении 10 дней после подачи заявки (п. 15 Правил ТП) |
| Заключение договора ТП | Заявитель | В ЦОП, по почте РФ, через Личный кабинет | с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (п. 15 Правил ТП) |
| Уведомление энергосбытовой организации о заключении договора ТП | АО «ТГЭС» |  | В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП (п. 15(1) Правил ТП) |

Процедура № 2. Исполнение договора об осуществлении технологического присоединения

| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата услуги технологического присоединения | Заявитель | В любом банке | Согласно условий договора |
| Исполнение технических условий со стороны АО «ТГЭС» Исполнение технических условий со стороны Заявителя | АО «ТГЭС» | До границ земельного участка заявителя | До 4-х лет. По заявке, поданной в соответствии с пунктом 8(7) Правил ТП могут быть установлены иные сроки (согласно п. 16 б) Правил ТП). |
|  | Заявитель | В границах своего земельного участка |  |
| Уведомление о выполнении работ в соответствии с техническими условиями | Заявитель | В ЦОП, по почте РФ, через Личный кабинет | После выполнения технических условий заявителем (п.85,93 Правил ТП) |

Процедура № 3. Фактическое присоединение

| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка выполнения технических условий | Комиссия АО «ТГЭС» с участием Заявителя | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя | Срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не должен превышать 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний. (см. процедуру № 2). (п. 90, 102 Правил ТП) |
| Фактическое присоединение и выдача актов | АО «ТГЭС» | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя |  |
| Получение разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт по III категории надежности электроснабжения до 20 кВ) | Заявитель | Орган федерального государственного энергетического надзора | после оформления акта о выполнении технических условий (п. 18(3) Правил ТП) |
| Заключение договора энергоснабжения /купли-продажи | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | С даты заключения соответствующего вида договор (п.15 Правил ТП) |